ехнические  характеристики

Номинальное напряжение: 220В постоянного тока.

Номинальный ток шкафа, А: 250.

Номинальный ток линии питания соленоидов – по заказу

Общий вид шкафа с аппаратурой показан на рис.2.

Перечень аппаратуры, встраиваемой в шкафы, приведен в табл. 1