| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31704654363 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 16.01.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Петелинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ, установка КРУН-6 с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА) для филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. (51316) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 16.01.2017 09:46 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Согласно п.5.3.10.7 Задания на проектирование, требуется выбрать диапазон частот для организации УКВ радиосвязи. Прошу пояснить о каком выборе частот идет речь? Возможно имелось ввиду подготовка заявки на присвоение частот в ФГУП "ГРЧЦ". Разъяснения: Пункт 5.3.10.7 Говорит о том, при обслуживании либо проведении АВР линейными бригадами на ВЛ отходящих от ПС может потребоваться связь , которую предлагается организовать одним из способов: спутниковой связи, КВ или УКВ радиосвязи. Также в пункте 4.3.46 говорится о выборе спутниковой связи |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 16.01.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 16.01.2017 |