Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ПС-110кВ "Полярник" с ВЛ-110кВ в г. Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
В ведомостях объемов работ отсутствуют работы по прожекторным мачтам, наружным сетям канализации, первоначальной очистке от снега ПС и ВЛ. Просим подтвердить, что вышеуказанные работы по данному титулу не выполняются
Ответ: 
Перечисленные работы отражены в ведомости объема работ (лист 67,68 технического задания).

Первоначальная очистка площадок от снега учтена сводной таблицей стоимости работ, в ведомостях объемов работ не отражены в связи с тем, что данные работы учтены в технологии строительства.

