# Конкурс (тендер) № 34446 (вскрытие конвертов 01.04.2013 в 09:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 8 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 8 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 11.03.2013 14:10. Прошу предоставить сводный сметный расчет. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 18.03.2013 11:40. добрый день. предоставляем сводный сметный расчет Скачать файл расчеты.pdf (179 Кб).

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 11.03.2013 14:46. Просим предоставить опросные листы на: 1. Выключатель масляный 10кВ - ВК-10-20/1600 У3 2. Трансформатор тока 10 кВ с коэффициентом трансформации Kт=2000/5 (0,5S/ 10P) - ТОЛ - 10 У3 3. Трансформатор тока 10 кВ с коэффициентом трансформации Kт=400/5 (0,5S/ 10P) - ТОЛ - 10 У3 4. Ограничитель перенапряжения нелинейный нелинейный 10кВ с датчиком тока утечки РМДТУ-01 - ОПН - 110/88-10(II) УХЛ1 5. Ограничитель перенапряжения нелинейный нелинейный 10кВ с датчиком тока утечки РМДТУ-01 - ОПН - 110/56-10(II) УХЛ1 Ограничитель перенапряжения нелинейный нелинейный 10кВ с датчиком тока утечки РМДТУ-01 - ОПН - 10/12 -10(I) УХЛ1. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 28.03.2013 17:12. по предоставлению опросных листов обратитесь, пожалуйста, к специалисту по техническим вопросам, контактная информация размещена в информационной карте Конкурсной документации.

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 12.03.2013 06:59. Прошу разъяснить: по проекту есть замена панели 14Р ШЭ2607 019, так же на эту панель есть ОЛ, но не в спецификации не в сметах эта панель не указана.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 28.03.2013 17:07. Данную панель необходимо обязательно учитывать в расчете см. стоимости.

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 12.03.2013 07:18. Просим разъяснить момент с получением разрешительной документации, если есть необходимость в получение разрешительной документации, с чем это связано.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 18.03.2013 15:21. В соответствии с Градостроительным кодексом. Если будет необходимость получать разрешение на строительство, то это должен будет сделать подрядчик.

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 18.03.2013 12:13. По объектному сводному расчету № 02-01 стоимость составляет 27 858,52 тысяч рублей в базовых ценах 2001г в предоставленном предварительном сводном сметном расчете стоимость по главе 2 «основные объекты строительства» составляет 21 558,04 тысяч рублей в базовых ценах 2001г. количество локальных смет и наименование смет в объектном расчете (9 локальный смет) и ССР (5 смет) не совпадают, на что ориентироваться?. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 28.03.2013 16:59. Для расчета стоимости ориентироваться на проект и ЛС проекта..

Вопрос: [Исправить ответ]; Невьянцев Юрий Владимирович (ООО "Технологии эффективности") 18.03.2013 12:28. Прошу предоставить информацию о кадровых ресурсах для выполнения работ, количество, должность, группа допуска.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 28.03.2013 17:01. на данный вопрос Вам ответит специалист по техническим вопросам.Его контактный телефон указан в информационной карте конкурсной документации.

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 19.03.2013 12:48. Вопрос по вводным выключателям: спецификация не соответствует сметам, в ТЗ и спецификации указан ВК-10-20/1600(все масляные выключатели сняты с производства), а в сметах указывается BB/TEL-10/630.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 28.03.2013 17:05. При подготовке Конкурсной заявки ориентируйтесь на проект и спецификации. При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к специалисту по техническим вопросам (Москвитину Н.Н.), контактный телефон указана в конкурсной документации.

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 19.03.2013 12:49. В ТЗ ( в составе конкурсной документации ) « п. 7.3 в части РЗА –…. Выполнить замену приемопередатчиков АВЗК на ПВЗУ на ПС Граничная и ПС Ожогино». В ЛСР ( в локальных сметных расчетах) , приложенных к КД стоимость монтажа и стоимость данного оборудования отсутствуют. Учитывать ли данные работы в стоимости конкурсного приложения?. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 28.03.2013 17:07. Стоимость данного оборудования и его монтажа учитывать обязательно.