# Конкурс (тендер) № 37234 (вскрытие конвертов 06.11.2013 в 14:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 23.10.2013 12:17. Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,2S/0,5/10P/10P Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,2S/0,5/10P/10P ПРОШУ УТОЧНИТЬ коэффициент трансформации!!!!!. Прочитать ответ:; 23.10.2013 12:53. ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,2S/0,5/10P/10P 4 обмотки 100/5 У2 ( в яч.10 кВ) ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,2S/0,5/10P/10P 4 обмотки 50/5 У2 ( в яч.10 кВ).