# Конкурс (тендер) № 40210 (вскрытие конвертов 23.05.2014 в 08:00)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор с заменой разъединителей 110 кВ и устройств РЗА филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Вопрос:; 14.05.2014 14:53. Выгружено 19.05.2014 06:47 Добрый день просим вас ответить на следующие вопросы: 1. существует ли необходимость установки дополнительных устройств телемеханики если да то просьба указать тип предпочитаемых устройств и их количество 2. предполагаемая к реализации микропроцессорная блокировка разъединителей 6/35/110кВ организуется с использованием существующих блоков, если нет то просьба указать тип необходимых микропроцессорных блоков предусматриваемых к установке и их количество 3. объем требуемой отсыпки территории ПС для организации реконструируемого основания под вновь устанавливаемые разъединители к ТСН 1,2. Прочитать ответ:; Расказчикова Лолита Мовлдиевна 19.05.2014 06:47. Ответ в прикрепленном файле. Скачать файл Ответ на запрос.pdf (31 Кб).