Разъяснения по

запросу цен на право заключения договора на поставку вводов 35-220 кВ для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос:

Добрый день!
Просим предоставить ответ на следующие вопросы:
1. правильно ли мы понимаем возможность предложения аналогов с внешней фарфоровой изоляцией?
2. что конкретно подразумевается под "дополнительной изоляцией между RIP-телом и внешней изоляцией"?
3. просьба предоставить графические чертежи заявленных вводов для полноценного подбора аналогов.
Заранее благодарим.
Ответ: 

1. Нет, только с полимерной.

2. Микагель или аналог.

3.Чертежи прилагаются.

Начальник СЭиРПС                                                                                       А.Ю. Кузьмин

Директор                                                                                                         Д.А. Домашний 

