# Запрос предложений № 768360

# Запрос предложений на право заключения договора на выполнение корректировки проекта «Строительство ВЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП в н.п. Плодопитомник Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» -«Тюменские распределительные сети»»

Приём заявок завершается 06.02.2017 в 11:00 по московскому времени

- Разъяснения - 1

| Вопрос: | Фахрутдинов Мансур Бариевич (ООО "Компания Новая Энергия") 23.01.2017 13:47 |
| --- | --- |
| Добрый день. Просим дать разъяснения: - когда были выполнены изыскания, потому что у них есть срок годности, а для согласования эта информация необходима; 2) на какой стадии завершения находятся проектная и рабочая документация; 3) на основании чего возникла потребность в корректировке? (из-за не прохождения экспертизы, или корректировка подразумевает под собой доделать проект, а этот проект может находится в начальной стадии и т.д.). |  |

| Прочитать ответ: | Семенова Зайнаб Аданисовна 25.01.2017 06:17 |
| --- | --- |
| Добрый день. - изыскания выполнены в октябре 2012 года; - проектная и рабочая документация разработана в объёме предусмотренном ТЗ от 12.05.2012г. - корректировка связана с изменением технического решения: - заключить новые договора аренды земли и аренды лесного участка с подготовкой участка под строительство; - вместо строительства кабельных линий 10кВ, необходимо предусмотреть строительство ВЛ-10кВ проводом СИП 3 (п.4.3.2, 4.3.3 Технического задания) |  |