| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31907546896 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 05.03.2019 |  |
| Наименование закупки: | Капитальный ремонт силовых трансформаторов филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети |
| Способ проведения закупки: | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Добрый день! 1) По вопросу 1: необходимо руководствоваться ЛСР по каждому отдельному объекту. 2) По вопросу 2: превышение (либо снижение) итоговой суммы ЛСР по каждому отдельному объекту допускается, без превышения НМЦ лота. |
| Сведения о предмете запроса: | Добрый день! При анализе актов технического обследования оборудования перед ремонтом и приложенных к конкурсной документации локальных сметных расчетах выявлен ряд несоответствий. В акте технического обследования трансформатора 1Т ТДТН-40000-110 У1 зав.№1321000 инв.№ 3060 ПС Каюковская п.15 указана замена Привода РПН (МЗ-4), в приложенной смете на данный трансформатор работы и материалы по замене привода не учтены. На основании вышеизложенного просим Вас пояснить: 1. На основании какого документа необходимо формировать локальные сметные расчеты для корректной подготовки конкурсной заявки? 2. Допускается ли превышение (либо снижение) итоговой суммы ЛСР отдельного объекта, относительно приложенного к конкурсной документации сводного сметного расчета (НМЦ), не превышая НМЦ лота? |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 01.03.2019 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 05.03.2019 |