## ПРС
Приложение №1
к Договору №___________
«___»________ 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16 МВА на 40 МВА) филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
(наименование объекта)
Составлена в базисных ценах 2001г., с пересчетом в текущие цены на ___________ 201___г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Демонтаж оборудования | 514 | 52408 |  |  | 52922
2 | 01-01-02 | Демонтаж строительных конструкций | 26155 |  |  |  | 26155
3 | 01-01-03 | Такелаж демонтированного трансформатора |  |  |  | 216112 | 216112
4 | 01-01-04 | Транспортировка демонтированных материалов и оборудования | 6823 |  |  |  | 6823
|  | Итого по Главе 1 "Подготовка территории строительства" | 33492 | 52408 | 0 | 216112 | 302012
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 33492 | 52408 | 0 | 216112 | 302012
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | 02-01-01 | Электротехнические решения ОРУ-110кВ | 2441 | 414630 | 2866657 |  | 3283728
6 | 02-01-02 | Строительные решения ОРУ-110кВ | 569736 |  |  |  | 569736
7 | 02-01-03 | Приобретение и монтаж оборудования РЗА на ОРУ-110кВ |  | 391 |  |  | 391
8 | 02-01-04 | Заземление и молниезащита | 6186855 | 4491 |  |  | 6191346
9 | 02-02-01 | Электротехнические решения ЗРУ-110кВ | 132 | 45371 | 466 |  | 45969
10 | 02-02-02 | Строительные решения ЗРУ-110кВ | 317674 |  |  |  | 317674
11 | 02-02-03 | Силовое электрооборудование ЗРУ-110кВ | 2143 | 22788 |  |  | 24931
12 | 02-02-04 | Приобретение и монтаж оборудования РЗА на ЗРУ-110кВ |  | 7894 | 3055008 |  | 3062902
13 | 02-02-05 | Отопление и вентиляция ЗРУ-110кВ | 5213 | 346 |  |  | 5559
14 | 02-03-01 | Электротехнические решения ЗРУ-35кВ |  | 9015 | 123048 |  | 132063
15 | 02-03-02 | Строительные решения ЗРУ-35кВ | 251004 |  |  |  | 251004
16 | 02-03-03 | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики ЗРУ-35кВ |  | 20602 | 22580 |  | 43182
17 | 02-03-04 | Приобретение и монтаж оборудования РЗА на ЗРУ-35кВ |  | 13431 | 739120 |  | 752551
18 | 02-05-01 | Кабельное хозяйство |  | 682968 |  |  | 682968
19 | 02-06-01 | Приобретение и монтаж оборудования РЗА Уренгойского РЭС |  | 2143 | 152170 |  | 154313
|  | Итого по Главе 2 "Основные объекты строительства" | 7335198 | 1224070 | 6959049 | 0 | 15518317
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 7335198 | 1221927 | 6806879 | 0 | 15364004
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 2143 | 152170 | 0 | 154313
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
20 | 05-01-01 | Приобретение и монтаж оборудования ВЧ каналов РЗА в ЗРУ-110кВ |  | 1419 | 170492 |  | 171911
|  | Итого по Главе 5 "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 0 | 1419 | 170492 | 0 | 171911
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 0 | 1419 | 170492 | 0 | 171911
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
21 | 06-01-01 | Маслосборник V=100м3 | 1353261 |  |  |  | 1353261
22 | 06-01-02 | Аварийные маслостоки | 61666 |  |  |  | 61666
23 | 06-02-01 | Резервуар V=10м3 | 474884 |  |  |  | 474884
|  | Итого по Главе 6 "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 1889811 | 0 | 0 | 0 | 1889811
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 1889811 | 0 | 0 | 0 | 1889811
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
24 | 07-01-01 | Вертикальная планировка | 2748 |  |  |  | 2748
25 | 07-01-02 | Устройство проездов | 297670 |  |  |  | 297670
|  | Итого по Главе 7 "Благоустройство и озеленение территории" | 300418 | 0 | 0 | 0 | 300418
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 300418 | 0 | 0 | 0 | 300418
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 9558919 | 1277897 | 7129541 | 216112 | 18182469
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 9558919 | 1275754 | 6977371 | 216112 | 18028156
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 2143 | 152170 | 0 | 154313
Глава 8. Временные здания и сооружения
26 | ГСН81-05-01-2001 об.п. п.2.1; прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения 3,9%*0,8=3,12% | 298238.27 | 39870.39 |  |  | 338108.66
|  | Итого по Главе 8 "Временные здания и сооружения" | 298238.27 | 39870.39 |  |  | 338108.66
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 298238.27 | 39803.53 |  |  | 338041.8
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 66.86 |  |  | 66.86
|  | Итого по Главам 1-8 | 9857157.27 | 1317767.39 | 7129541 | 216112 | 18520577.66
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 9857157.27 | 1315557.53 | 6977371 | 216112 | 18366197.8
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 2209.86 | 152170 | 0 | 154379.86
Глава 9. Прочие работы и затраты
27 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы электротехнических решений ОРУ-110кВ |  |  |  | 25817 | 25817
28 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы электротехнических решений ЗРУ-110кВ |  |  |  | 3445 | 3445
29 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы электротехнических решений ЗРУ-35кВ |  |  |  | 6192 | 6192
30 | 09-01-04 | Пусконаладочные работы РЗА |  |  |  | 97829 | 97829
31 | 09-01-05 | Пусконаладочные работы силового электрооборудования ЗРУ-110кВ |  |  |  | 3668 | 3668
32 | 09-01-06 | Пусконаладочные работы телемеханики |  |  |  | 21202 | 21202
33 | 09-01-07 | Пусконаладочные работы оборудования ВЧ каналов РЗА |  |  |  | 8853 | 8853
34 | 09-01-10 | Пусконаладочные работы кабельного хозяйства |  |  |  | 3858 | 3858
35 | ГСН81-05-02-2007 тб.4 п.2.4; прил.1 п.87 Б (V температур. зона). Общие положения п.9 | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 4,3%*1,3*1,05 | 578565.85 | 77346.36 |  |  | 655912.21
36 | ГСН81-05-02-2007 тб.2 (V температур. зона) | Затраты на снегоборьбу 0,4% | 39428.63 | 5271.07 |  |  | 44699.7
37 | Расчет № 1 на перевозку работников | Затраты на ежедневную перевозку работников |  |  |  | 26795.84 | 26795.84
38 | Письмо №9/127 от 15.03.2016 г. Приложение №1, п.4.10 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) |  |  |  | 52211.91 | 52211.91
|  | Итого по главе 9 "Прочие работы и затраты" | 617994.48 | 82617.43 | 0 | 249871.75 | 950483.66
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 617994.48 | 82478.88 | 0 | 249871.75 | 950345.11
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 138.55 | 0 | 0 | 138.55
|  | Итого по Главам 1-9 | 10475151.75 | 1400384.82 | 7129541 | 465983.75 | 19471061.32
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 10475151.75 | 1398036.41 | 6977371 | 465983.75 | 19316542.91
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 2348.41 | 152170 | 0 | 154518.41
Непредвиденные затраты
39 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты 1,5% | 157127.28 | 21005.77 | 106943.12 | 6989.76 | 292065.93
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 157127.28 | 20970.55 | 104660.57 | 6989.76 | 289748.16
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 35.22 | 2282.55 | 0 | 2317.77
| Итого в ценах 2000 г. с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 10632279.03 | 1421390.59 | 7236484.12 | 472973.51 | 19763127.25
в том числе:
|  | Итого по ПС Опорная | 10632279.03 | 1419006.96 | 7082031.57 | 472973.51 | 19606291.07
|  | Итого по Уренгойский РЭС | 0 | 2383.63 | 154452.55 | 0 | 156836.18
Пересчет в текущие цены
40 |  | Итого по сводной таблице в текущих ценах.: СМР=….; ОБ=….; ПНР=….; ПРОЧ=…. | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Налоги и обязательные платежи
41 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС 18% | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
|  | Всего по сводному сметному расчету с НДС, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"
Note on A15: <Номер п.п.>
Note on B15: <Номер сметного расчета>
Note on C15: <Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D15: <Строительные работы>
Note on E15: <Монтажные работы>
Note on F15: <Оборудование, мебель, инвентарь>
Note on G15: <Прочее>
Note on H15: <Всего>