## Лист1
Приложение № 1
к Техническому заданию к Договору № _____________ от "_____" ______ 201_г.
Организация систем учета на ПС, РП,КТП
№ п/п | Наименование РЭС | Наименование Объекта | Инвентарный номер объекта | Уровень напряжения, кВ | Приобретаемое оборудование, материалы | [7 empty] | Предварительный состав работ | Кол-во автоматизированных точек учета
[5 empty] | Счетчики |  | ТТ |  | Кабельная продукция |  | Каналообразующее и прочее оборудование и материалы
[5 empty] | Рекомендуемый тип или аналог | кол-во, (шт) | Рекомендуемый тип или аналог | кол-во, (компл) | Рекомендуемая марка или аналог (*окончательная длина кабелей будет определена по итогам предпроектного обследования) | кол-во, (м) | Рекомендуемый тип или аналог (*перечень и тип оборудования будет определяться по итогам предпроектного обследования) | кол-во, (шт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Тюменское территориально-производственное отделение
1 | Ярковский | ПС Созоново |  | 110 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 1 | ПКУ 110 кВ i-TOR-110-1000-У1 | 1 | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 20 | Блок КИ (клемник испытательный) | 14 | 1. Монтаж ПКУ 110 кВ i-TOR-110-1000-У1 (1 шт) 2. Монтаж счетчиков (14 шт). 3. Монтаж блоков КИ (14 шт). 4. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 5. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 6. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 7. Наладка узлов учета. 8. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 14
|  |  |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 11 |  |  | ПВ | 120 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 2
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 14
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
2 | Ярковский | ПС Матуши |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 7 |  |  | ПВ | 120 | Блок КИ (клемник испытательный) | 8 | 1. Монтаж счетчиков (8 шт). 2. Монтаж блоков КИ (8 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 8
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 1 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 8
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 8
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
3 | Ярковский | ПС Ивлево |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 7 |  |  | ПВ | 100 | Блок КИ (клемник испытательный) | 9 | 1. Монтаж счетчиков (9 шт). 2. Монтаж блоков КИ (9 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 9
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 90 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 9
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 9
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
4 | Тюменский | ПС Червишево |  | 110 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 1 | ПКУ 110 кВ i-TOR-110-1000-У1 | 1 | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 50 | Блок КИ (клемник испытательный) | 1 | 1. Монтаж ПКУ 110 кВ i-TOR-110-1000-У1 (1 шт). 2. Монтаж счетчиков (1 шт). 3. Монтаж блоков КИ (1 шт). 4. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 1
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 70 | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 1
[11 empty] | Проходные клемники. | 100
[11 empty] | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 1
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
5 | Тюменский | ПС Домостроительная |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 28 |  |  | ПВ | 300 | Блок КИ (клемник испытательный) | 30 | 1. Монтаж счетчиков (30 шт). 2. Монтаж блоков КИ (30 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 30
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 300 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 500
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 30
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 30
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 500
6 | Н-Тавдинский | ПС Антипино |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 4 |  |  | ПВ | 80 | Блок КИ (клемник испытательный) | 5 | 1. Монтаж счетчиков (5 шт). 2. Монтаж блоков КИ (5 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 5
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 100 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 1 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 5
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 5
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
7 | Н-Тавдинский | ПС Бухтал |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 6 |  |  | ПВ | 80 | Блок КИ (клемник испытательный) | 7 | 1. Монтаж счетчиков (7 шт). 2. Монтаж блоков КИ (7 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 7
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 100 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 1 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 7
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 7
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
8 | Н-Тавдинский | ПС Миассы |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 6 |  |  | ПВ | 100 | Блок КИ (клемник испытательный) | 7 | 1. Монтаж счетчиков (7 шт). 2. Монтаж блоков КИ (7 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 7
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 100 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 1 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 7
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 7
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
9 | Тюменский | РП Горошинка |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 11 |  |  | ПВ | 100 | Блок КИ (клемник испытательный) | 13 | 1. Монтаж счетчиков (13 шт). 2. Монтаж блоков КИ (13 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 13
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 100 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 13
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 13
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
10 | Центральный | РП - 61 |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 22 |  |  | ПВ | 150 | Блок КИ (клемник испытательный) | 24 | 1. Монтаж счетчиков (24 шт). 2. Монтаж блоков КИ (24 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 24
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 150 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 500
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 24
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 24
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
11 | Центральный | РП Подъём |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 10 |  |  | ПВ | 80 | Блок КИ (клемник испытательный) | 12 | 1. Монтаж счетчиков (12 шт). 2. Монтаж блоков КИ (12 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 12
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 80 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 20 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 20 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 12
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 12
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
12 | Центральный | РП Юг |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 14 |  |  | ПВ | 120 | Блок КИ (клемник испытательный) | 14 | 1. Монтаж счетчиков (14 шт). 2. Монтаж блоков КИ (14 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка GSM антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 14
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[11 empty] | Проходные клемники. | 100
[11 empty] | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 14
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 14
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
13 | Центральный | РП Чикча |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 9 |  |  | ПВ | 80 | Блок КИ (клемник испытательный) | 11 | 1. Монтаж счетчиков (11 шт). 2. Монтаж блоков КИ (11 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 11
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 80 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 11
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 11
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
14 | Центральный | ОПХ |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 7 |  |  | ПВ | 80 | Блок КИ (клемник испытательный) | 9 | 1. Монтаж счетчиков (9 шт). 2. Монтаж блоков КИ (9 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 9
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 80 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 9
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 9
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
15 | Центральный | Успенка |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 6 |  |  | ПВ | 100 | Блок КИ (клемник испытательный) | 8 | 1. Монтаж счетчиков (8 шт). 2. Монтаж блоков КИ (8 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 8
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 100 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 8
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 8
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
16 | Центральный | Торгили 21Т |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 6 |  |  | ПВ | 80 | Блок КИ (клемник испытательный) | 8 | 1. Монтаж счетчиков (8 шт). 2. Монтаж блоков КИ (8 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 8
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 80 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 |  |  | ПВ | 30 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 30 | Проходные клемники. | 100
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 8
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 8
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
17 | Центральный | РП 107 |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 14 |  |  | ПВ | 120 | Блок КИ (клемник испытательный) | 14 | 1. Монтаж счетчиков (14 шт). 2. Монтаж блоков КИ (14 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 14
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[11 empty] | Проходные клемники. | 100
[11 empty] | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 14
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 14
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
18 | Центральный | РП Квартал |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 14 |  |  | ПВ | 120 | Блок КИ (клемник испытательный) | 14 | 1. Монтаж счетчиков (14 шт). 2. Монтаж блоков КИ (14 шт). 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, GSM антенны и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую СУЭ РРЭ ТюмТПО. | 14
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 1
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[11 empty] | Проходные клемники. | 100
[11 empty] | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 14
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 14
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
ИТОГО |  |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 184 | ПКУ 110 кВ i-TOR-110-1000-У1 | 2 | ПВ | 2340 | Блок КИ (клемник испытательный) | 210 |  | 208
[11 empty] | PGC 02 коммуникатор, либо иное оборудование для передачи данных | 17
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 2540 | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 17
[11 empty] | Проходные клемники. | 2800
[5 empty] | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 24 |  |  |  |  | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 198
[9 empty] | ВВгнг-LS 3*2,5 | 550 | Крепление GPS-антенны | 16
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 210
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 4300
| Заказчик: | [9 empty] | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"
| __________________________ | [9 empty] | ___________________________
| М.П. | [9 empty] | М.П.