| Вопрос: [Исправить ответ] | 21.04.2016 11:28 |
| --- | --- |
| Выгружено 21.04.2016 12:33 Добрый день! Прошу указать тип, марку, наименование, производителя или другую поясняющую информацию на: Металлический короб - 100 м. Сталь угловая - 0,15тн. Швеллер - 0,25 тн. |  |
| Прочитать ответ: | 21.04.2016 12:33 |
| Металлический короб - 100 м. 150х70х2000 неперфарированный с защитой от коррозии, с крышкой. Производитель: DKS(Россия) или любой. Сталь угловая - 0,15тн. 63х63 толщина полки 6мм, сталь прокатная. Производитель: любой. Швеллер - 0,25 тн. 140х62 стальгорячекатанная. Производитель: любой. |  |