Конкурс № 804433
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по "Реконструкции административно- производственного корпуса СВЛ филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Ваш ответ успешно сохранен.

Приём заявок завершается 19.04.2017 в 16:00 по московскому

Вопрос:; 17.04.2017 10:18. Контрактом, задание на проектирование, предусматривается «Реконструкция административно-производственного корпуса СВЛ филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс». 4.3. При проектировании предусмотреть: демонтаж существующих зданий (при необходимости), вывоз и утилизацию строительного мусора. Нет сомнения существующее здание (здания) демонтируются и на месте снесенного строится новое здание. Проект строительства (названный реконструкция) проходит государственную экспертизу, которую обеспечивает и финансирует подрядчик. Возникают вопросы. Эксперты совсем не дети и понимают разницу между реконструкцией и строительством. Без проведения определенных процедур проект экспертизу не пройдет. Снос объекта подлежит государственной регистрации исключения из реестра прав. Проект сноса (демонтажа) разрабатывается на основании решения собственника о сносе. Тогда что значит – 5.2.1.1 - Выбор земельного участка площадки под строительство. Что обозначает предусмотреть подъездную дорогу, с асфальтобетонным покрытием, от перекрестка улиц Ленинградская – Сергинская до проектируемой территории. Земля в пользовании МО г. Нягань. На каком основании возникнет ремонт (строительство) дороги. Дорога линейный объект, подлежит экспертизе. Отдельно от объекта. Сети линейные объекты, подлежат экспертизе. Сети газоснабжения по технологическому присоединению подводятся службой газ, за оплату. Кто несет расходы?. Прочитать ответ:; 18.04.2017 08:28. Добрый день. Выбор земельного участка под строительство и инженерные сети объекта включает: 1. Земельный участок под здание АПК СВЛ в случае дополнительного землеотвода под строительство. 2. Выбор земельного участка под инженерные сети объекта: - водоснабжение - канализация - газоснабжение. Экспертиза линейных объектов выполняется подрядчиком..