Личный кабинет Торговая площадка Участники системы; Персональный менеджер Ваш персональный менеджер Евгения Староверова +7 4959898519#7128 +7 9161897385 e.staroverova@b2b-center.ru.

B2B-MRSK > Торговая площадка > Открытые конкурсы (тендеры) > Конкурс (тендер) № 44099; ENG. # Конкурс (тендер) № 44099 (вскрытие конвертов 03.03.2015 в 11:00) Запрос успешно отправлен Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 4 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 6 Дозапрос документов - 0 Статистика посещений История изменений. Добавить информацию.

Вопрос: [Исправить ответ]; Павлов Дмитрий Павлович (ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС") 19.02.2015 11:45. Выгружено 19.02.2015 13:41 Добрый день! Согласно ТЗ, Подрядчик поставляет основное электротехническое оборудование: ОПН; ТДН 10000/100 1Т; ТДН 10000/100 2Т; ячейки КРУ-10 кВ, оборудование связи и телемеханики. Просим Вас уточнить кто осуществляет поставку остального оборудования: РЗА; видеонаблюдение; АСКУЭ.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 19.02.2015 13:41. Согласно п.5.3 Технического задания комплектацию, закупку и поставку материалов, изделий и оборудования (согласно заказным спецификациям) осуществляет Подрядчик. Со спецификациями вы можете ознакомиться в ПСД, после выполнения вами условий, установленных п.9 Информационной карты Конкурсной документации..