# Конкурс (тендер) № 37218 (вскрытие конвертов 13.11.2013 в 07:00)

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 1 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 28.10.2013 07:32. Добрый день! 1.Просим предоставить ПСД в электронном виде, либо прояснить следующие вопросы: - согласно ТЗ требуется установка обводных опор, просим сообщить количество, типы и способы закреплений данных опор; - количество свай в свайных фундаментах под вновь устанавливаемых дополнительных опорах; - протяжённость, либо пролёты в которых необходима замена провода; - наличие вдольтрассовых проездов, необходимость вырубки и строительства временных дорог.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 31.10.2013 11:11. - согласно ТЗ требуется установка обводных опор, просим сообщить количество, типы и способы закреплений данных опор; В каждый переустраиваемый пролет устанавливается 1 обводная опора типа П100-4в на свайный фундамент. Кол-во свай - 4 шт. - количество свай в свайных фундаментах под вновь устанавливаемых дополнительных опорах; ВЛ 110 кВ Кратер - Ср.Балык пролет № 79-80, длина 383 м. кол-во свай под новую опору -8 ш; ВЛ 110 кВ Кратер - Ср.Балык пролет № 75-76, длина 460 м. кол-во свай под новую опору -16 шт. ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская пролет № 138-139, длина 355 м. кол-во свай под новую опору -8 шт; ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская пролет № 141-142, длина 386 м. кол-во свай под новую опору -8 шт; ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская пролет № 144-145, длина 393 м. кол-во свай под новую опору -8 шт; ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская пролет № 145-146, длина 420 м. кол-во свай под новую опору -8 шт; ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус пролет № 129-130, длина 355 м. кол-во свай под новую опору -8 шт; 110 кВ Пыть-Ях - Парус пролет № 133-134, длина 375 м. кол-во свай под новую опору -8 шт; 110 кВ Пыть-Ях - Парус пролет № 135-136, длина 375 м. кол-во свай под новую опору -8 шт; - наличие вдольтрассовых проездов, необходимость вырубки и строительства временных дорог. Указанные участки ВЛ находятся в болотистой местности, если работы будут производиться в зимнее время, существует необходимость намораживание проезда.