## Сводный сметный расчет
Приложение №1
к Договору подряда № ___
от "__" __________ 20__г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ УКПГ-3 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети
Составлена в прогнозных ценах по состоянию на ______
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Демонтаж строительных конструкций | 88280 | 3307 |  |  | 91587
2 | 01-01-02 | Демонтаж оборудования | 77 | 25522 |  |  | 25599
3 | 01-01-03 | Подготовка территории | 1104 |  |  |  | 1104
4 | 01-01-04 | Такелаж демонтированных трансформаторов |  |  |  | 193260 | 193260
|  | Итого по Главе 1 | 89461 | 28829 |  | 193260 | 311550
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | 02-01-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 503519 | 496 |  |  | 504015
6 | 02-01-02 | Электротехнические решения | 1361 | 164440 | 4831860 |  | 4997661
7 | 02-01-03 | Релейная защита и автоматика |  | 93764 | 104060 |  | 197824
8 | 02-01-04 | Такелаж трансформаторов |  |  | 193260 |  | 193260
|  | Итого по Главе 2 | 504880 | 258700 | 5129180 |  | 5892760
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
9 | 07-01-01 | Благоустройство территории | 940 |  |  |  | 940
|  | Итого по Главе 7 | 940 |  |  |  | 940
|  | Итого по Главам 1-7 | 595281 | 287529 | 5129180 | 193260 | 6205250
Глава 8. Временные здания и сооружения
10 | ГСН-81-05-01-2001, п.2.1, Прил.1, п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 | 18573 | 8971 |  |  | 27544
|  | Итого по Главе 8 | 18573 | 8971 |  |  | 27544
|  | Итого по Главам 1-8 | 613854 | 296500 | 5129180 | 193260 | 6232794
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | ЛС 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 54980 | 54980
12 | ГСН 81-05-02-2007, табл.4, п.2.4; прил.1, п.87б | Производство работ в зимнее время - 4,3%*1,3*1,05 | 36030 | 17403 |  |  | 53433
13 | ГСН 81-05-02-2007, табл.2 | Снегоборьба 0,4% | 2455 | 1186 |  |  | 3641
14 | Расчет № 09-03 | Стоимость перевозки рабочих |  |  |  | 20673 | 20673
|  | Итого по Главе 9 | 38485 | 18589 |  | 75653 | 132727
|  | Итого по Главам 1-9 | 652339 | 315089 | 5129180 | 268913 | 6365521
Непредвиденные затраты
15 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 1,5% | 9785 | 4726 | 76938 | 4034 | 95483
|  | Итого Непредвиденные затраты | 9785 | 4726 | 76938 | 4034 | 95483
16 |  | Итого с непредвиденными в ценах 01.01.2001г | 662124 | 319815 | 5206118 | 272947 | 6461004
Перевод в текущие цены
17 | Письмо Минрегиона России от _____ №_______ | Всего по сводному сметному расчету в ценах на ___ квартал 20__ г. Ксмр= ___; Кобор= ___; Кпроч.= ____; Кпнр= ___, в том числе: | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
Налоги и обязательные платежи
18 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | Всего по сводному расчету с НДС | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик: