| Вопрос: | 23.09.2016 10:46 |
| --- | --- |
| Выгружено 26.09.2016 09:21 [Выгрузить] Принимаются ли к рассмотрению предложение аналога масло трансформаторное Т-1500у |  |
| Прочитать ответ: | 26.09.2016 09:19 |
| Пожалуйста сообщите ТУ предлагаемого вами аналога трансформаторного масла |  |