| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добрый день, просим разъяснить следующие пункты конкурсной документации: П.34.5 Информационной карты предусмотрено: Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами – квалифицированными специалистами с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000 В и опытом работы по техническому обслуживанию аналогичного оборудования, монтажу, установке, наладке интегрированных систем безопасности (в т. ч. охранной сигнализации, средств контроля доступа, систем пожаротушения) не менее 1 года – не менее 12 человек, в том. числе: - руководитель работ (бригадир, мастер) с высшим техническим образованием и группой по ЭБ 5 - не менее 1 чел.; - администратор охранных систем, с опытом работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и администрированию интегрированных систем безопасности (в т.ч. охранной сигнализации, средств контроля доступа, охранного телевидения) – не менее 3 лет, – не менее 1 чел.; - инженерно-технический персонал (инженеры) с группой по ЭБ не ниже 4, с образованием не ниже среднего специального – не менее 3 чел.; - электромонтажник с группой по ЭБ не ниже 3 – не менее 7 чел. Вопрос 1 Не является ли ошибкой перечисленные в данном пункте системы - средств контроля доступа, охранного телевидения, так как данные системы относятся к техническим средствам охраны, а предметом конкурса является обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и автоматизированных систем пожаротушения? Просим внести ясность. Вопрос 2 Каким документом необходимо подтвердить опыт работы специалистов по техническому обслуживанию аналогичного оборудования, монтажу, установке, наладке интегрированных систем безопасности не менее 1 года/3 лет? Вопрос 3 в п.34.7 указано: 4. Измерительные приборы и системы: - мультиметр – не менее 4 шт.; - осцилограф- не менее 1 шт.; - шумометр – не менее 1 шт.; - тестер – не менее 3 шт.; - вольтметр – не менее 2 шт.; - микрометр – не менее 3 шт.; - мегаометр - не менее 4 шт.; 5. Оборудование и приспособления для тестирования пожарных извещателей, в том числе: - штанга – не менее 1 шт.; - аэрозольный баллон (имитатор дыма, газа СО) – не менее 4 шт. 6. Средства оперативной связи (радиостанции) – не менее 2 шт.; 7. Персональный компьютер – не менее 2 шт.; 8. Автотранспорт для перевозки материалов, приспособлений, персонала (принадлежащий участнику на праве собственности) - не менее 2 ед Вопрос 3.1) Для каких целей предусмотрен тестер- 3шт? Вопрос 3.2) Современные мультиметры и осциллографы выполняют функции вольтметра. Зачтёт ли Организатор конкурса предоставление мультиметра вместо вольтметра, как прибора, выполняющего в том числе функции вольтметра? | Ответ на 1 вопрос: В п.34.5 Информационной карты допущена ошибка. Данный пункт читать в следующей редакции: «Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель /субпоставщик) должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами – квалифицированными специалистами с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000 В и опытом работы по техническому обслуживанию аналогичного оборудования, монтажу, установке, наладке интегрированных систем безопасности не менее 1 года – не менее 12 человек …» Ответ на 2 вопрос: Документами, подтверждающими опыт работы специалистов по техническому обслуживанию аналогичного оборудования, монтажу, установке, наладке интегрированных систем безопасности, являются квалификационные документы (удостоверения, свидетельства), выписка из трудовой книжки. Ответ на 2 вопрос: В связи с большим количеством объектов, их месторасположением и большой удаленностью предусматривается необходимость наличия различных измерительных приборов и систем, в том числе и с дублирующими функциями. |