Запрос разъяснений по запросу цен № 31704785118

Вопрос: Добрый день! Клещи токоизмерительные АРРА 36R-II сняты с производства Просьба согласовать замену на Клещи токоизмерительные АРРА А12R Технические характеристики прилагаем поз. 49 Строп регулируемой длины, удерживающий (длина – 2 м) Просьба указать марку, тип или более подробное тех описание

Ответ: Добрый день.

Замену клещей токоизмерительных АРРА 36R-II согласовываем на предложенный Вами аналог.