| Вопрос: | Черемисин Василий Васильевич (ООО "Таврида Электрик Омск" ) 25.10.2017 13:35 |
| --- | --- |
| В опросных листах (Приложение № 2 к ТЗ) в требованиях к техническим характеристикам указан тип вакуумного выключателя - ВВ/TEL, который имеет тип привода – электромагнитный с магнитной защелкой. Но при этом в Опросных листах 4, 5, 6, 7, 8 для Филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети указано, что тип привода должен быть пружинный. Просим уточнить какой тип привода вакуумного выключателя необходим. |  |
| Прочитать ответ: | Меженина Наталья Михайловна 25.10.2017 16:30 |
| Добрый день! Вакуумные выключатели тип ВВ/TEL, указанные в опросных листах 4, 5, 6, 7, 8 для Филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети необходимы с типом привода - электромагнитный с магнитной защелкой. В документацию о закупке внесены изменения. |  |