# Запрос предложений № 1041357

# Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 26.06.2018 09:28. В очереди Добрый день. Прошу дать полную харкатеристику на Кабель КВВГнг-LS 2х16, т.к. заводы-изготовители говорят, что данного провода не существует. Возможна ли замена данного кабеля?. Прочитать ответ:; 26.06.2018 15:12. Технической службой допущена ошибка нужен кабель ВВГнг- LS 2х16.