# Запрос предложений № 713154
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку материалов для капитального ремонта и технического обслуживания оборудования СДТУ и АСДУ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Приём заявок завершается 11.10.2016 в 13:00 по московскому времени (через 11 суток, 1 час, 51 минуту и 42 секунды) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Вопрос:; 28.09.2016 14:14. Выгружено 30.09.2016 11:05 [Выгрузить] Прошу дать разъяснения по следующим вопросам спецификации: 1. Алварион Breeze Max Extreme 5000 больше не выпускают - можем ли заменить на оборудование RADWIN 5000? 2. Комплектующие для RADWIN 2000А - есть более подробное описание? (в линейке несколько устройств). Прочитать ответ:; 30.09.2016 11:05. Ответ в прикрепленном файле Скачать файл Ответ на запрос.pdf (34 КБ).