## Старшие
ЧЕМПИОНАТ |  | Россети 2024
Сроки проведения |  | 07.09.2024-13.09.2024
Место проведения |  | Россети Тюмень
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики"
Главный эксперт |  | Исупов Д.В.
Заместитель Главного эксперта |  | Любимов А.В.
Технический эксперт
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 17
Количество конкурсантов (команд) |  | 15
Количество рабочих мест |  | 5
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Терминал защиты и автоматики отходящей линии (ОЛ) 6-35 кВ "Бреслер-0107.200" |  | шт | 1 | 5
2 | Терминал защиты и автоматики рабочего (резервного) ввода (ВВ) 6-35 кВ "Бреслер-0107.210" |  | шт | 1 | 5
3 | Терминал ступенчатых защит присоединения и автоматики управления выключателем 110-220 (КСЗ и АУВ) кВ "Бреслер-0107.511" |  | шт | 1 | 5
4 | Сервер времени ЭНКС-2-1.1.1-А2В1Е2 с антенной ГЛОНАС/GPS |  | шт | 1 | 1
5 | Преобразователь аналоговых сигналов (ПАС) "ИНБРЭС-ПАС" |  | шт | 1 | 10
6 | Преобразователь дискретных сигналов (ПДС) "ИНБРЕС-ПДС" |  | шт | 1 | 10
7 | Коммутатор SICOM3000A-2GX8T-L5-L5 (300071611) Kyland |  | шт | 1 | 5
8 | Реле РП-11М 220 В |  | шт | 3 | 18
9 | Автоматический выключатель |  | шт | 3 | 15
10 | Испытательная установка Ретом-21 |  | шт | 1 | 5
11 | Испытательная установка Ретом-61850 |  | шт | 1 | 5
12 | Стойка телекоммуникационная универсальная (СТК-42.2 или аналог) |  | шт | 1 | 5
13 | Компьютер для развёртывания Скады |  | шт | 1 | 1
14 | Компьютер для проверки устройств РЗА |  | шт | 1 | 5
15 | компьютер для анализа осциллограмм, проверки SCD файла |  | шт | 1 | 15
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Программное обеспечение для просмотра осциллограмм | на усмотрение организатора | шт | 1 | 15
2 | Программное обеспечение для работы с МП устройствами |  | шт | 1 | 5
3 | Теквел Парк Сервер |  | шт | 1 | 15
4 | Теквел Magic |  | шт | 1 | 5
5 | SCADA-ИНБРЭС |  | шт | 1 | 1
6 | WireShark |  | шт | 1 | 5
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
1 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт | 2 | 10
2 | Компьютер | на усмотрение организатора | шт | 1 | 15
3 | Компьютер | на усмотрение организатора | шт | 1 | 5
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол | на усмотрение организатора | шт | 1 | 8
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт | 1 | 14
3 | Аптечка первой помощи | На усмотрение организатора | шт | 1 | 2
4 | Корзина | На усмотрение организатора | шт | 1 | 3
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
2
3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь одного рабочего места не менее 12 м.кв (3*4 метра)
2 | Все входы/выходы должны перекрываться ленточным барьером.
3 | Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт). Все провода должны быть убраны в кабель каналы. Во всех подсобных помещениях (склад, комната экспертов, комната участников) должны быть розетки 220 В (2 кВт), 50 Гц
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 220 В |  | шт | 1 | 5
2
3
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь одного рабочего места не менее 12 м.кв (3*4 метра)
2 | Все входы/выходы должны перекрываться ленточным барьером.
3 | Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт). Все провода должны быть убраны в кабель каналы. Во всех подсобных помещениях (склад, комната экспертов, комната участников) должны быть розетки 220 В (2 кВт), 50 Гц
БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1
2
3
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Персональный компьютер | На усмотрение организатора | шт. |  | 1
2 | Мышь | на усмотрение организатора | шт. |  | 1
3 | Клавитатура | На усмотрение организатора | шт. |  | 1
4 | монитор | На усмотрение организатора | шт. |  | 1
5 | МФУ | На усмотрение организатора | шт. |  | 1
6 | Сетевой удлинитель | Длина шнура: 10 метров; Количество розеток: 5 шт.; Защита от перегрузки: Да; Мощность нагрузки: 2500 Вт; Максимальный ток нагрузки: 10 А; Напряжение: 220 В | шт. |  | 2
7 | Телевизор не менее 40" | На усмотрение организатора | шт. |  | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стол | На усмотрение организатора | шт |  | 9
2 | Стул | На усмотрение организатора | шт |  | 17
3 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт |  | 2
4 | Вешалка (минимум 15 крючков) | на усмотрение организатора | шт |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 35 м.кв (7*5 метра)
2 | Электричество: 4 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)
3 | Подключение компьютеров к проводному интернету
МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1
2
3
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 |  |  |  |  | -
2
3
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
2
3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
2
3
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | шт |  | 8
2 | Блокнот | На усмотрение организатора | шт |  | 15
3 | Бумага А-4 | На усмотрение организатора | пачка |  | 5
4 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | шт |  | 35
5 | Степлер | на усмотрение организатора | шт |  | 4
6 | Скрепки канцелярские | на усмотрение организатора | упак |  | 2
7 | Файлы А4 | на усмотрение организатора | упак |  | 2
8 | Лента разметочная Fit | самоклеящаяся, цвет: черно-желтый, 50 мм х 25 м | шт |  | 5
9 | Нож канцелярский | на усмотрение организатора | шт |  | 2
10 | Скобы для степлера | на усмотрение организатора | упак |  | 2
11 | Запасной картридж для принтера | на усмотрение организатора | шт |  | 1
12 | Стаканы одноразовые 200мл | на усмотрение организатора | шт |  | 100
13 | Чашки одноразовые для горячих напитков | на усмотрение организатора | шт |  | 100
14 | Скотч широкий | на усмотрение организатора | шт |  | 2
15 | Зажимы для бумаг на 50 | на усмотрение организатора | упак |  | 4
16 | Папка для бумаги | на усмотрение организатора | шт |  | 20
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)
НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ |  |  |  |  | НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
2 | Спецодежда |  | комплект | 1 | 1
| Глав. Эксперт _________Исупов Д.В.______________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)