Разъяснения по

открытому запросу цен на право заключения договора на поставку метизов для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания ПС и ВЛ филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Просим Вас уточнить по Вашему заказу:

1. Наименования запрашиваемых позиций не совпадает с наименованием продукции на предоставленных чертежах. Просьба уточнить, требуются ли Вам полные комплекты наголовников или какие то конкретные составляющие (если да, то какие)

2. Если Вам требуются просто болты, то на болт М30 необходимо уточнить длину болта и длину резьбы. На болт М42 только длину резьбы.

3. Мы производим крупные болты только в сварном варианте, т.е. головка болта приваривается, она не литая. Устроит ли Вас такой вариант?

4. Какое покрытие болтов необходимо? (стандартное – битумный лак БТ-577, нестандартное – термодиффузное оцинкование).

Ответ:

1 Ответ на первый вопрос :

| № п/п ТЗ | Наименование продукции |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Болт (Флажок) | М30 ГОСТ 7798-70 | Согласно чертежа 3064-302-25 детали М2, в комплекте со всеми гайками, шайбами, болтами. Общая длина болта составляет 390 мм, длина резьбы 150 мм. |
| 45 | Болт Т образный | М42х570 ГОСТ 7798-70 | Согласно чертежа 3064-302-25 детали М3 и детали М5 (Поз.18) в комплекте со всеми гайками, шайбами, болтами. Длина резьбы 250мм. |

2. Ответ на второй вопрос: Болт М42*250 по ГОСТ 7798-70 выполнить с резьбой длиной 200мм., Болт М36*250 по ГОСТ 7798-7070 выполнить с резьбой длиной 200мм.

3. Ответ на третий вопрос: Болт должен быть цельнометаллический, приварка головки болта не допускается.

4. Ответ на четвертый вопрос: Покрытие болтов стандартное – битумный лак БТ-577.