Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации ПС 110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

Вопрос: По результатам рассмотрения предоставленной сметной документации просим предоставить разъяснения по приобретению перечня оборудования на ПС 110 кВ Ужгородская (КС-1).

Ответ: Средства, отнесенные к статье затрат «Оборудование» ПС Ужгородская, предусмотрены на работы по шефмонтажу выключателей элегазовых колонковых типа LTB145/B 110кВ.