Вопрос:; 09.11.2012 16:31. Требуется ли выполнение проектных работ по системе? Если есть существующие проекты, то прошу их направить.. Ответ:; 13.11.2012 12:06. В соответствии с п. 3 Технического задания необходимо выполнить предпроектное обследование объектов, разработать типовые технические решения (ТТР) на организацию/модернизацию системы учета и согласовать ТТР с Заказчиком..