Разъяснения

по открытому запросу предложений на право заключения договора  на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ Ямал филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные Электрические Сети
Вопрос: 
Здравствуйте! 
1. Просим уточнить расстояние между ПС-110кВ "Ямал" и реконструируемой РТП-10кВ.
2. Просим дать разъяснения, исключающие неоднозначную трактовку содержания подпункта 5.2.3 "Разработка дополнительных инновационных технологий энергосбережения и энергоэффективности". Ждем ответа в ближайшее время. Заранее спасибо!
Ответ: 
1. Расстояние между ПС-110кВ "Ямал" и реконструируемой РТП-10кВ составляет 1,1 км.
2. Данный пункт подразумевает собой, применение инновационных продуктов, высококачественных, изготовленных с применением передовых технологий, материалов. Например: - изоляционный материал на основе сшитого полиэтилена, увеличенный срок эксплуатации материалов.
