Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31705585722 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс с предварительным квалификационным отбором на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции системы охранного телевидения на ПС Горная, Татарка, Менделеево, КС-7, КС-8, КС-9 Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596453, Savchenko-YuV@te.ru |
| Контактное лицо: | Савченко Юлия Васильевна |
| Дата публикации извещения: | 12.10.2017 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 27.10.2017 13:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 27.11.2017 11:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Текст запроса: | Запрос в прилагаемом файле |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение.docx |

Конец формы

Уважаемый Заказчик!

Просим внести изменения в документацию или обосновать в части требований к Участникам закупки п. 32.4 Информационной карты конкурса:

Участник/ член коллективного Участника/ субподрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами не менее 10 чел.:

- Начальник участка с группой по ЭБ не ниже 5 - не менее 1 чел.

- Мастер с группой по ЭБ не ниже 5 - не менее 2 чел.

- Инженер пусконаладочных работ 2 категории с группой по ЭБ не ниже 5- не менее 1чел.

- Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию разрядом не ниже 5 - не менее 3чел.

- Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию разрядом не ниже 4 - не менее 3чел.

- Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию разрядом не ниже 4 - не менее 3чел.

В соответствии с приказом № 328н от 24.07.2013г. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

п. 3.2 «В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III»;

п. 5.15 «Член бригады, руководимой производителем работ, при выполнении работ должен иметь группу III, за исключением выполнения работ на ВЛ в соответствии с пунктом 38.23 Правил, выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV.».

Исходя из вышесказанного, просим Вас установить следующие требования:

- Начальник участка с группой по ЭБ не ниже 4 - не менее 1 чел.

- Мастер с группой по ЭБ не ниже 4 - не менее 2 чел.

- Инженер пусконаладочных работ 2 категории с группой по ЭБ не ниже 4- не менее 1чел.

- Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию разрядом не ниже 3 - не менее 3чел.

- Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию разрядом не ниже 3 - не менее 3чел.

- Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию разрядом не ниже 3 - не менее 3чел.

Ответ предоставлен заместителем начальника отдела капитального строительства Тюменского ТПО Хопта Владимиром Александровичем (e-mail:Khopta-VA@te.ru) тел:/3452/59-61-56

4-я группа по электробезопасности тоже присваивается по результатам аттестации в комиссии предприятия Ростехнадзора. Специалисты с четвертой группой допуска могут выполнять широкий спектр обязанностей: могут выдавать наряд на выполнение работ в электроустановках до 1000 вольт и выдавать распоряжения на выполнение работ в установках свыше 1000 вольт из перечня, утвержденного ответственным за электрохозяйство. При наличии в удостоверении пометки «до и свыше 1000 вольт» специалист с четвертой группой может быть производителем работ и допускающим в установках свыше 1000 вольт.

Специалист с высшим электротехническим образованием может получить четвертую группу допуска через два месяца работы, а человек без среднего образования – только через шесть месяцев работы по третьей группе допуска. Практиканты получить четвертую группу допуска получить не могут в принципе.

Четвертая группа допуска предполагает знания в объеме, предусмотренном тремя предыдущими группами, но электротехнику специалист с этой группой должен знать уже по полной программе ПТУ, уметь читать схемы, знать пожарную и электробезопасность, а также иметь навыки проведения инструктажей и обучения персонала.

5-я группа допуска по электробезопасности предполагает максимальную ответственность специалиста и его способность выполнять любую работу в электроустановках, а также осуществлять руководство такими работами вплоть до выполнения обязанностей ответственного за электрохозяйство. Присваивается пятая группа только по итогам аттестации в комиссии предприятия Ростехнадзора. При наличии в удостовернии пометки «до и свыше 1000 вольт» лицо с пятой группой может быть выдающим наряд/распоряжение, допускающим, ответственным руководителем и производителем работ в любых электроустановках.

Специалист с высшим электротехническим образованием может получить пятую группу допуска через три месяца работы, а человек без среднего образования – только через двадцать четыре месяца работы по четвертой группе допуска.

Пятая группа допуска предполагает знание схем и компоновки всего электрооборудования, находящегося в ведении специалиста, знание норм безопасности, правил использования средств защиты, а также сроков проведения их испытаний.

Лицо с пятой группой должно знать требования нормативных документов по электро- и пожарной безопасности, а также уметь донести и разъяснить эти нормы при проведении инструктажа. Специалист с пятой группой допуска должен уметь организовать руководство работами любой сложности в любых электроустановках.

Исходя из вышесказанного, 5 гр. по ЭБ оставить, т.к. работы будут производиться на ЭУ 1000 В и выше.