# Конкурс (тендер) № 49467 (вскрытие конвертов 01.07.2016 в 14:30)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 1 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Черемисин Василий Васильевич (ООО "Таврида Электрик Омск") 03.06.2016 10:02. Выгружено 06.06.2016 08:44 1). Прошу подтвердить поставку и монтаж модульного здания ОПУ, совмещенного с ЗРУ-10 заводской готовности в рамках проекта Реконструкция ПС-110/10 Антипино Тюменского ТПО. 2). А также прошу указать наличие или отсутствие давальческого оборудования и материалов.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 06.06.2016 08:44. Добрый день! 1) Подтверждаем поставку и монтаж модульного здания ОПУ, совмещенного с ЗРУ-10 заводской готовности в рамках проекта Реконструкция ПС-110/10 Антипино Тюменского ТПО. 2) Давальческое оборудование отсутствует. Все оборудование и материалы поставляются подрядчиком..