# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 473820. Закрытый запрос цена на право заключения договора на...

Запрос успешно отправлен

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38280 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38280 >>

Приём предложений завершается 24.02.2015 в 08:00 по московскому времени  (через 4 суток, 23 часа, 11 минут и 30 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 7 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 41

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Геворкян Арман Владирович (ООО "НТЗ "Волхов") 17.02.2015 13:53. Выгружено 19.02.2015 08:48 Добрый день. Уточните пожалуйста сколько необходимо обмоток и какие классы точности. Позиция №6, Форма 1: ТЛК-10-0,5S/10P-400/5 0,5/0,5/10Р. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 19.02.2015 08:48. 400/5 0,5/0,5/10Р.