Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов) филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Добрый день. Просим направить проект по перезаводу КЛ-6 кВ, указанный техническим заданием в п.1.1.22 кабелем ААБл-3х120-6, ААБл-3х240-6.

Ответ:

В связи с демонтажем трансформатора ТЗ – работы по данному пункту производить не требуется.