| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 12.10.2018 12:26 |
| --- | --- |
| Выгружено 15.10.2018 09:27 [Выгрузить] Тема запроса: форма фланца. Текст запроса: Прошу уточнить форму фланца (овальная или квадратная) позиции ИПУ 10/1000 в кол-ве 12шт. для филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск, запрашиваемой в тендере. |  |
| Прочитать ответ: | 12.10.2018 13:18 |
| Ранее был дан ответ на этот вопрос. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Южное ТПО. Поз.12 Изолятор ИПУ 10/1000 - квадратный фланец. |  |