Разъяснения по

по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение проектных работ по реконструкции ССПИ ПС 110 кВ ЯГП - 1В филиала 
АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос:
В задании на проектирование указано: п.4.2.2.2 Запроектировать, при необходимости, строительство антенных опор (АО). Прошу уточнить: в случае возникновения такой необходимости входит ли в объем проектных работ: 

1) Проведение геоизысканий.

2) Проведение экспертизу проектной документации.
Ответ: 
В случае возникновения необходимости установки антенных опор (АО), их предполагается устанавливать на поверхностные фундаменты по типовым проектам, в таком случае геодезические изыскания и экспертиза проектной документации не требуются. 
