| Вопрос: | Ефимов Денис Александрович (АО "Тюменская энергосбытовая компания") 22.03.2017 14:59 |
| --- | --- |
| Прошу пояснить, что делать в случае, если в утвержденном АО "Тюменьэнерго" техническом задании (скан версия) в приложениях 2, 3, 4 в перечне объектов количество оборудования по итоговой строке не совпадает с построчным количеством (например, Ишимское ТПО, 2 этап 2018 год, Голышмановский РЭС: количество ПС - 13, в итоговой строке количество приборов к установке - 782 шт., если считать количество приборов по каждой строке - получается, что количество приборов к установке - 732. Какое значение верное 782 или 732? если брать за основу итоговое количество - 782, то требуется ли добавить новые ПС и какие? Как поступать в аналогичных случаях? |  |
| Ответ: | Меженина Наталья Михайловна 23.03.2017 12:26 |
| Добрый день! При распечатке для последующего сканирования Технического задания была ошибочно скрыта строка 'ПС 110/10 кВ "Гладилово" населенный пункт «Садовщиково» 50 шт. приборов учета, итого по Ишимскому ТПО 2 этап 2018 год Голышмановский РЭС 782 шт. приборов учета. В составе конкурсной документации размещены Приложения № 2,3,4 к Техническому заданию в формат Excel содержащие детализированная информация, для удобства подготовки Технического предложения. |  |