## ПРС
Приложение № 1
к договору подряда № __/__-__
от "__" ______________ 201__г.
Сводная таблица стоимости работ
Реконструкция ПС 110 кВ Компрессорная (замена ошиновки 35 кВ)
(наименование стройки)
Составлена в ценах базы 2000г. с индексом пересчета в прогнозные цены
N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентарря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1 Подготовка территории строительства
1 | Объект аналог ПС110 кВ АБЗ с питающей ВЛ 110 кВ ЛС 01-02-05 | Вынос в натуру осей сооружения (204,809/18,5*0,132) |  |  |  |  | 0
2 | Объект аналог ПС110 кВ АБЗ с питающей ВЛ 110 кВ ЛС 01-02-06 | Арендная плата за отведенные земли на период строительства ВЛ (268,63 руб.*0,25 га) |  |  |  |  | 0
|  | итого по главе 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ПС | 0 | 0 |  | 0 | 0
ВЛ
Глава 2. Объекты основного строительства
1 | ЛСР № 02-01-01 | Элетромонтажные работы | 0.097 | 325.487 |  |  | 325.584
3 | объект-аналог "ПП Угутского месторождения с питающей ВЛ" | Строительство РП 10 кВ |  |  |  |  | 0
8 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Приобретение и монтаж системы автоматизированного учета энергии |  |  |  |  | 0
9 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Приобретение и монтаж системы контроля качества электроэнергии |  |  |  |  | 0
4 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Приобретение и монтаж системы телемеханики |  |  |  |  | 0
5 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Приобретение и монтаж системы охранной телевизионной |  |  |  |  | 0
6 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Приобретение и монтаж средств автоматизированного управления |  |  |  |  | 0
19 | ОС 02-13, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Заходы ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 0
20 | ОС 02-14, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Заходы ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | 0
|  | итого по главе 2 | 0.097 | 325.487 |  |  | 325.584
Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи
7 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Приобретение и монтаж оборудования для ВЧ каналов связи |  |  |  |  | 0
14 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Приобретение и монтаж оборудования для ВОЛС |  |  |  |  | 0
8 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Приобретение и монтаж оборудования для охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  | 0
9 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Периметрально-охранная сигнализация |  |  |  |  | 0
10 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Внутриплощадочные дороги |  |  |  |  | 0
11 | ОС объект-аналог "РП 10 кВ в мкр. Южный г. Тюмень" | Подъезд |  |  |  |  | 0
19 | ОС 05-07, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | ВЧ заградители на смежных ПС |  |  |  |  | 0
|  | итого по главе 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
18 | ОС 06-01, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Маслоотводы |  |  |  |  | 0
19 | ОС 06-02, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Маслосборник емкостью 50 м3 |  |  |  |  | 0
|  | итого по главе 6 | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС | 0 |  |  |  | 0
Глава 7 Благоустройство и озеление территории
12 | ОС 07-01, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Наружное освещение |  |  |  |  | 0
13 | ОС 07-02, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Наружное ограждение |  |  |  |  | 0
22 | ОС 07-03, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Планировочные работы |  |  |  |  | 0
14 | ОС 07-04, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Благоустройство |  |  |  |  | 0
24 | ОС 07-05, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Уборная на 1 очко |  |  |  |  | 0
|  | итого по главе 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ПС | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | итого по главам 1-7 | 0.097 | 325.487 |  |  | 325.584
|  | ПС | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | ВЛ | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН81-05-01-2001, п.2.6 | Временные здания и сооружения -3,9%*0,8 | 0.0030264 | 10.1552 |  |  | 10.1582
37 | ГСН 81-05-01-2001 п.2.5 | Временные сооружения ВЛ - 3,3%*0,8 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| ГСН 81-05-01-2001 | в том числе возврат-15% |  |  |  |  | #REF!
|  | итого по главе 8 | 0.0030264 | 10.1552 |  |  | 10.1582
|  | ПС | 0.0030264 | 10.1552 |  | 0 | 10.1582
|  | ВЛ | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF!
|  | итого по главам 1-8 | 0.10003 | 335.6422 |  |  | 335.7422
|  | ПС | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | ВЛ | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
ПС
16 | ГСН 81-05-02-2007 п. 2.4 | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 4,3%*1,1*1,05=4,97% |  | #REF! |  |  | #REF!
17 | ГСН 81-05-02-2007 т.2 | Затраты на снегоборьбу -0,4% |  | #REF! |  |  | #REF!
28 | МДС 81-35.2004 п.9.9 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков - 0,5% |  |  |  |  | 0
18 | МДС81-35.2004г. прил.8 п.9.15 МИАБ КО Инвест вып.71 стр.143 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0
30 | Постановление Минтруда РФ от 15.03.93 №46-РБ/7/13/32 | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов - 2,4% |  |  |  |  | 0
31 | ПИСЬМО ОАО"ТЮМЕНЬЭНЕРГО"№ 84/0071ОТ 14.01.2008 Г. | ПЛАТА ЗА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  | 0
31 | Расчет № 1, объект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Островная" | Перевозка рабочих |  |  |  |  | 0
ВЛ
3 | ГСН 81-05-02-2007,п.2.4 | Затраты на удорожание работ в зимнее время, 5 температурная зона (4,3%х1,1=4,73%) | 0.0047312 | 15.8759 |  |  | 15.8806
4 | ГСН 81-05-02-2007 т.2 | Затраты на снегоборьбу -0,4% | 0.00040011 | 1.3426 |  |  | 1.343
5 | ЛС 09-01-01 | Перебазировка | 2.446 |  |  |  | 2.446
6 | Расчет № 2 | Затраты на перевозку работников |  |  |  | 2.14 | 2.14
7 | Расчет № 1 | Командировочные затраты |  |  |  | 15.869 | 15.869
8 | Постановление Минтруда РФ от 15.03.93 №46-РБ/7/13/32 | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов - 3,08% |  |  |  |  | 0
10 | ПИСЬМО ОАО"ТЮМЕНЬЭНЕРГО"№ 84/0071ОТ 14.01.2008 Г. | ПЛАТА ЗА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  | 0
10 | ЛСР 9-3 объекта-аналога "ПП Угутского месторождения с питающей ВЛ" | Перевозка работников по трассе |  |  |  |  | 0
11 | Расчет ПОС табл. 2 объекта-аналога "ПП Угутского месторождения с питающей ВЛ" | Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники |  |  |  |  | 0
|  | итого по главе 9 | 2.4511 | 17.2184 |  | 18.009 | 37.6786
|  | ПС | 0 | #REF! |  | 0 | #REF!
|  | ВЛ | 2.4511 | 17.2184 |  | 18.009 | 37.6786
|  | итого по главам 1-9 | 2.5512 | 352.8606 |  | 18.009 | 373.4208
|  | ПС | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | ВЛ | #REF! | #REF! |  | 18.009 | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
ПС
9 | ПП РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика, строительный контроль -2,14% |  |  |  |  | 0
33 | ПП РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика, строительный контроль ВЛ- 1,2% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 0 | 0
|  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1- 10 | 2.5512 | 352.8606 |  | 18.009 | 373.4208
|  | ПС | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | ВЛ | #REF! | #REF! |  | 18.009 | #REF!
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
10 | Договор № 6/15-5 от 26.05.2015г. | Проектные работы (253,813/3,73/1,03) |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по гавам 1-12 | 2.5512 | 352.8606 |  | 18.009 | 373.4208
8 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты -1,5% | 0.038267 | 5.2929 |  | 0.27014 | 5.6013
|  | Всего в ценах 2000г. с непредвиденными затратами | 2.589 | 358.154 |  | 18.279 | 379.022
|  | в том числе возврат-15% |  |  |  |  | #REF!
Перевод в текущие цены
9 |  | Строительно-монтажные работы И=____ | х | х |  |  | х
10 | Приложение № 2 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Оборудование И=3,82 |  |  |  |  | 0
10 |  | Прочие И=____ |  |  |  | х | х
11 | Приложение № 2 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Аварийный запас И=3,89 |  |  |  | 0 | 0
12 | Приложение № 1 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Пусконаладочные работы И=5,08 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого в текущих ценах | х | х |  | х | х
Налоги и обязательные платежи
11 |  | Налог на добавленную стоимость НДС 18% | х | х |  | х | х
12 |  | Всего по сводному расчету в ценах на 2015г. с НДС-18% | х | х |  | х | х
36 |  | Итого стоимость строительства с учетом индексов -дефляторов на 2015г. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 |  | Итого стоимость строительства с учетом индексов -дефляторов в текущих ценах | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
38 | МДС81-35.2004 п.4.100 | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) 18% | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
39 |  | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
| Составил: Инженер ОКС |  |  | Л.В. Сураева
| Должность | подпись |  | ФИО
| Заказчик: |  |  | Подрядчик: