ВОПРОС:

Добрый день! Прошу уточнить, входят ли в объем давальческих материалов металлоконструкции под высоковольтные аппараты?

ОТВЕТ:

Добрый день!

металлоконструкции под высоковольтные аппараты не входят в объем давальческих материалов, поставка подрядчика выполняющего СМР