Вопрос: [Исправить ответ]; ) 23.04.2015 11:36. Выгружено 24.04.2015 08:03 Добрый день! В коммерческом предложении для Тюменские РС Южное ТПО у вас написано ПКЭ-А-А в комплекте с токоизмерительными клещами Iном=10А, прошу уточнить вам точно клещи нужны на Iном=10А, а не Iном=100А. Заранее спасибо за ответ.. Прочитать ответ:; 24.04.2015 08:02. Нам нужны ПКЭ-А с клещами 10 А. Точно!.

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 23.04.2015 12:14. Выгружено 24.04.2015 09:52 Добрый день! Касательно позиции Калибратор температуры эталонный с нестандартным набором каналов (с поверкой) КТ-110/В/НТБ просим Вас уточнить кол-во каналов, их размеры. Просим также предоставить эскиз расположения данных каналов.. Прочитать ответ:; 24.04.2015 09:52. Ответ в прикрепленном файле Скачать файл Эскиз и калибратор.7z (736 КБ).