# Конкурс (тендер) № 46515 (вскрытие конвертов 16.11.2015 в 08:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 3 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Бельтиков Алексей Викторович (ООО "Энергия") 12.11.2015 09:02. Не выгружено [Выгрузить] Уважаемые организаторы конкурса! В техническом задании (приложение №1) указана протяженность только демонтируемого участка. Сколько км линии нужно построить - информация отсутствует. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 12.11.2015 12:18. Добрый день. Фактическая длина ВЛ согласно проекта 28,253км. В рамках реализации данного проекта требуется демонтаж части ВЛ с установкой новых опор (297шт.), а также замена провода на всей протяжённости ВЛ. Для более детального анализа рекомендую ознакомиться с проектной документацией, являющейся Приложением №1.1 к Техническому заданию..