## Приложение 3 Тоб+Юг+Ишим
Приложение № 3
к Техническому заданию по Договору №____________________________
Организация систем учета на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ
Таблица 1.1 "Организация систем учета на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ
Тобольского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети"
№ п/п | РЭС | Наименование ПС, ТП, КТП | Населенный пункт (Объект) | Уровень напряжения | Кол-во счетчиков, шт. | Кол-во ТТ, шт. | Кол-во ТН, шт. | Кабельная продукция, м | Оборудование сбора передачи данных | Прочее оборудование
1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Вагайский РЭС
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Домнино" 10кВ ТП №1605 | Бурлаки | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
1 |  | ПС 110/10 кВ "Татарка" | Бурлаки |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Домнино" 10кВ ТП №1631 | Домнино |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Домнино" 10кВ ТП №1632 | Домнино |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
2 |  | ПС 110/10 кВ "Татарка" | Домнино |  | 2 | 6 | 0 | 12 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Мальково" 10кВ ТП №1609 | Заречный |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Мальково" 10кВ ТП №1644 | Заречный |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Мальково" 10кВ ТП №1665 | Заречный |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
3 |  | ПС 110/10 кВ "Татарка" | Заречный |  | 3 | 9 | 0 | 18 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Фокино" 10кВ ТП №1606 | Журавлева |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
4 |  | ПС 110/10 кВ "Татарка" | Журавлева |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Фокино" 10кВ ТП №1577 | Копотилы |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
5 |  | ПС 110/10 кВ "Татарка" | Копотилы |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Домнино" 10кВ ТП №1603 | Сивкова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
6 |  | ПС 110/10 кВ "Татарка" | Сивкова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/10 кВ "Татарка" ф."Домнино" 10кВ ТП №1604 | Сухова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
7 |  | ПС 110/10 кВ "Татарка" | Сухова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Фатеево" 10кВ ТП №1516 | Баишевская |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
8 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Баишевская |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Первухино" 10кВ ТП №1501 | Бегишево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Первухино" 10кВ ТП №1503 | Бегишево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
9 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Бегишево |  | 2 | 6 | 0 | 12 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №3106 | Бегишевское |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №1505 | Бегишевское |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №3108 | Бегишевское |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
10 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Бегишевское |  | 3 | 9 | 0 | 18 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №3107 | Второвагай |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
11 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Второвагай |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №1506 | Второвогайское |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №3107 | Второвогайское |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №3668 | Второвогайское |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
12 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Второвогайское |  | 3 | 9 | 0 | 18 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Доронино" 10кВ ТП №1520 | Доронина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
13 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Доронина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Фатеево" 10кВ ТП №3731 | Инжура |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
14 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Инжура |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №1509 | Кобяк |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №3666 | Кобяк |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
15 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Кобяк |  | 2 | 6 | 0 | 12 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Доронино" 10кВ ТП №1514 | Ламбина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
16 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Ламбина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Доронино" 10кВ ТП №1518 | Поварнина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
17 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Поварнина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Доронино" 10кВ ТП №1527 | Сазонова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
18 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Сазонова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Фатеево" 10кВ ТП №1521 | Фатеево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Доронино" 10кВ ТП №1522 | Фатеево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Доронино" 10кВ ТП №3757 | Фатеево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
19 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Фатеево |  | 3 | 9 | 0 | 18 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" ф."Ярково" 10кВ ТП №1508 | Яркова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
20 |  | ПС 110/35/10 кВ "Бегишево" | Яркова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Кондан" 10кВ ТП №1597 | Птицы |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Кондан" 10кВ ТП №1744 | Птицы |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Копылы" 10кВ ТП №1799 | Птицы |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
21 |  | ПС 35/10 кВ "Птицы" | Птицы |  | 3 | 9 | 0 | 18 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Копылы" 10кВ ТП №1598 | Кондан |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
22 |  | ПС 35/10 кВ "Птицы" | Кондан |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Копылы" 10кВ ТП №1636 | Бушмина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Копылы" 10кВ ТП №1683 | Бушмина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
23 |  | ПС 35/10 кВ "Птицы" | Бушмина |  | 2 | 6 | 0 | 12 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Копылы" 10кВ ТП №1638 | Полина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
24 |  | ПС 35/10 кВ "Птицы" | Полина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Копылы" 10кВ ТП №1575 | Томская |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
25 |  | ПС 35/10 кВ "Птицы" | Томская |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Копылы" 10кВ ТП №1635 | Копылы |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
26 |  | ПС 35/10 кВ "Птицы" | Копылы |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Кондан" 10кВ ТП №3434 | Межевая |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
27 |  | ПС 35/10 кВ "Птицы" | Межевая |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Птицы" ф."Копылы" 10кВ ТП №1759 | Полино-Ашлык |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
28 |  | ПС 35/10 кВ "Птицы" | Полино-Ашлык |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №3105 | Курья |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №3103 | Курья |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №3104 | Курья |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №1792 | Курья |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
29 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Курья |  | 4 | 12 | 0 | 24 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №1730 | Супра |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №3691 | Супра |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №1747 | Супра |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №1732 | Супра |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №1535 | Супра |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №3686 | Супра |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №1729 | Супра |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
30 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Супра |  | 7 | 21 | 0 | 42 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Леспромхоз" 10кВ ТП №3752 | Шишкино |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
31 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Шишкино |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Леспромхоз" 10кВ ТП №3753 | Иртыш |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Леспромхоз" 10кВ ТП №3754 | Иртыш |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Шабры" 10кВ ТП №3755 | Иртыш |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
32 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Иртыш |  | 3 | 9 | 0 | 18 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Шабры" 10кВ ТП №1525 | Березовка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
33 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Березовка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Шабры" 10кВ ТП №1526 | Выдумка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
34 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Выдумка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Шабры" 10кВ ТП №1524 | Шабры |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
35 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Шабры |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Шабры" 10кВ ТП №1528 | Истомина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
36 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Истомина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №1768 | Юлташи |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
37 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Юлташи |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №1769 | Малобыкова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 35/10 кВ "Супра" ф."Курья" 10кВ ТП №3110 | Малобыкова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
38 |  | ПС 35/10 кВ "Супра" | Малобыкова |  | 2 | 6 | 0 | 12 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 6/10 кВ "Совхозная" ф."Комсомолка" 10кВ ТП №3907 | Комсомольский |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 6/10 кВ "Совхозная" ф."Комсомолка" 10кВ ТП №3909 | Комсомольский |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
39 |  | ПС 6/10 кВ "Совхозная" | Комсомольский |  | 2 | 6 | 0 | 12 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 6/10 кВ "Совхозная" ф."Первомайка" 10кВ ТП №3912 | Первомайкий |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 6/10 кВ "Совхозная" ф."Первомайка" 10кВ ТП №3914 | Первомайкий |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 6/10 кВ "Совхозная" ф."Первомайка" 10кВ ТП №3915 | Первомайкий |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
40 |  | ПС 6/10 кВ "Совхозная" | Первомайкий |  | 3 | 9 | 0 | 18 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 6/10 кВ "Совхозная" ф."Первомайка" 10кВ ТП №3911 | Бегитино |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
41 |  | ПС 6/10 кВ "Совхозная" | Бегитино |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
| Вагайский РЭС | ПС 6/10 кВ "Совхозная" ф."Первомайка" 10кВ ТП №3910 | Истяцкая |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
42 |  | ПС 6/10 кВ "Совхозная" | Истяцкая |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc+gprs
Итого: Вагайский РЭС |  |  |  |  | 71 | 213 | 0 | 426
Тобольский РЭС
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Волгинская" ф."Михаловка"КТП № 2295 | Соколовка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Волгинская" ф."Михайловка"КТП № 1845 | Соколовка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Волгинская" ф."Михайловка"КТП № 2294 | Соколовка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Волгинская" ф."Михайловка"КТП № 2236 | Соколовка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
43 |  | ПС 110/10 кВ "Волгинская" | Соколовка |  | 4 | 12 | 0 | 24 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Волгинская" ф."Ягодный"КТП № 1821 | Жуковка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Волгинская" ф."Ягодный"КТП № 2187 | Жуковка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
44 |  | ПС 110/10 кВ "Волгинская" | Жуковка |  | 2 | 6 | 0 | 12 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Затон" ф."Ермакова"КТП № 1958 | Ермаково |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Затон" ф."Ермакова"КТП № 1478 | Ермаково |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
45 |  | ПС 110/10 кВ " Затон" | Ермаково |  | 2 | 6 | 0 | 12 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Затон" ф."Ермакова"КТП № 1476 | Суклем |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
46 |  | ПС 110/10 кВ " Затон" | Суклем |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Затон" ф."Кугаево"КТП № 1469 | Усольцево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
47 |  | ПС 110/10 кВ " Затон" | Усольцево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Затон" ф."Кугаево"КТП № 1630 | Редикульцево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
48 |  | ПС 110/10 кВ " Затон" | Редикульцево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Сетово" ф."Подрезова"КТП № 1474 | Подъемка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
49 |  | ПС 110/10 кВ "Сетово" | Подъемка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Сетово" ф."Подрезова"КТП № 2072 | Подрезово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
50 |  | ПС 110/10 кВ "Сетово" | Подрезово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "Сетово" ф."Подрезова"КТП № 1473 | Этигарка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
51 |  | ПС 110/10 кВ "Сетово" | Этигарка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Сетово" ф."Леспромхоз"КТП № 2291 | Сетово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Сетово" ф."Елань"КТП № 2243 | Сетово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Сетово" ф."Елань"КТП № 2509 | Сетово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
52 |  | ПС 110/10 кВ " Сетово" | Сетово |  | 3 | 9 | 0 | 18 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Усть-Тавда" ф."ПЭС"КТП № 2468 | Сетово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
53 |  | ПС 110/10 кВ " Усть-Тавда" | Сетово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Ушарова"КТП № 1487 | Пивнова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
54 |  | ПС 110/10 кВ " Ушарова" | Пивнова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Ушарова"КТП № 1462 | Заимка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
55 |  | ПС 110/10 кВ " Ушарова" | Заимка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Байкалово" ф."Тахтаир"КТП № 1707 | Елань |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
56 |  | ПС 110/10 кВ " Байкалово" | Елань |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Байкалово" ф."Тахтаир"КТП № 1710 | Ахманай |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
57 |  | ПС 110/10 кВ " Байкалово" | Ахманай |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Македонова" КТП № 1452 | М.Кугаева |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
58 |  | ПС 110/10 кВ " Ушарова" | М.Кугаева |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ "КОС" ф."Чукманка"КТП № 1579 | Чукманка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
59 |  | ПС 110/10 кВ "КОС" | Чукманка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Македонова"КТП № 1623 | Зольникова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Македонова"КТП № 2003 | Зольникова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
60 |  | ПС 110/10 кВ " Ушарова" | Зольникова |  | 2 | 6 | 0 | 12 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Македонова"КТП № 1455 | Черкашина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Македонова"КТП № 2004 | Черкашина |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
61 |  | ПС 110/10 кВ " Ушарова" | Черкашина |  | 2 | 6 | 0 | 12 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Македонова"КТП № 1625 | Новоселова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
62 |  | ПС 110/10 кВ " Ушарова" | Новоселова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Македонова"КТП № 1624 | Ларионова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
63 |  | ПС 110/10 кВ " Ушарова" | Ларионова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Ушарова" ф."Ушарова"КТП № 1463 | Панова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
64 |  | ПС 110/10 кВ " Ушарова" | Панова |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Байкалово" ф."Тахтаир"КТП № 1708 | Хмелево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Байкалово" ф."Тахтаир"КТП № 2158 | Хмелево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| Тобольский РЭС | ПС 110/10 кВ " Байкалово" ф."Тахтаир"КТП № 1709 | Хмелево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
65 |  | ПС 110/10 кВ " Байкалово" | Хмелево |  | 3 | 9 | 0 | 18 | gprs
Итого: Тобольский РЭС |  |  |  |  | 34 | 102 | 0 | 204
Высоковольтный РЭС
| ВВРЭС | ПС 110/10 кВ "Кирсарай" ф.Лесхоз КТП № 2237 | Н-Уват |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
66 |  | ПС 110/10 кВ "Кирсарай" | Н-Уват |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| ВВРЭС | ПС 110/10 кВ "Кирсарай" ф.Ивановка КТП № 2225 | Н-Уват (Кареи) |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
67 |  | ПС 110/10 кВ "Кирсарай" | Н-Уват (Кареи) |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| ВВРЭС | ПС 110/10 кВ "Кирсарай" ф.Ивановка КТП № 1828 | Березовка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
68 |  | ПС 110/10 кВ "Кирсарай" | Березовка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| ВВРЭС | ПС 110/10 кВ "Юровская" ф.Солянка КТП № 1022 | Солянка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
69 |  | ПС 110/10 кВ "Юровская" | Солянка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| ВВРЭС | ПС 110/10 кВ "Демьянская" ф.Демьянск КТП № 1014 | Демьянск |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gprs
| ВВРЭС | ПС 110/10 кВ "Демьянская" ф.Нефтебаза КТП № 2518 на оп.9 (выносной щит) | Демьянск |  | 1 | 3 | 0 | 62 | gprs | шкаф под П.У. и Т.Т. Рубильник 0,4
70 |  | ПС 110/10 кВ "Демьянская" | Демьянск |  | 2 | 6 | 0 | 68 | gprs
Итого: Высоковольтный РЭС |  |  |  |  | 6 | 18 | 0 | 92
Всего: Тобольское ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети |  |  |  |  | 111 | 333 | 0 | 722
| Заказчик: | [8 empty] | Таблица 1.2 "Организация систем учета на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ
Южного ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети"
Армизонский РЭС
1 | Армизонский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Армизон" ф. "Жиряки" 10 кВ ТП №107 | д. Жиряки | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
2 | Армизонский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Армизон" ф. "Жиряки" 10 кВ ТП №747 | д. Жиряки | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Армизон" | д. Жиряки |  | 2 | 6 | 0 | 18
3 | Армизонский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Армизон " ф. "Жиряки" 10 кВ ТП №725 | д. Меньшиково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Армизон " | д. Меньшиково |  | 1 | 3 | 0 | 9
Населенные пункты c системой АСУЭ Echelon
4 | Армизонский РЭС | ПС 110/10 кВ "Орлово" ф. "Красноорлово" 10 кВ ТП №40 | с. Красноорлово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Орлово" | с. Красноорлово |  | 1 | 3 | 0 | 9
5 | Армизонский РЭС | ПС 110/10 кВ "Раздолье" ф. "Восточный" 10 кВ ТП №753 | с. Раздолье | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Раздолье" | с. Раздолье |  | 1 | 3 | 0 | 9
6 | Армизонский РЭС | ПС 110/10 кВ "Орлово" ф. "Южно-Дубровное" 10 кВ ТП №810 | с. Южно-Дубровное | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Орлово" | с. Южно-Дубровное |  | 1 | 3 | 0 | 9
Итого: Армизонский РЭС |  |  |  |  | 6 | 18 | 0
Заводоуковский РЭС
1 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Новая Заимка" ф."Южный" 10 кВ ТП №19 | д. Новозаимская | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
2 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Новая Заимка" ф."Южный" 10 кВ ТП №202 | д. Новозаимская | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Новая Заимка" | д. Новозаимская |  | 2 | 6 | 0 | 18
3 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Горюново" ф."Лесной" 10 кВ ТП №15 | пос. Лесной | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 9 | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Горюново" | пос. Лесной |  | 1 | 3 | 0
4 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Озерки" ф."Спорткомплекс" 10 кВ ТП №004 | пос. Мичуринский | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
5 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Горюново" ф."Мичуринский" 10 кВ ТП №10 | пос. Мичуринский | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
6 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Горюново" ф."Мичуринский" 10 кВ ТП №123 | пос. Мичуринский | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
7 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Озерки" ф."Спорткомплекс" 10 кВ ТП №456 | пос. Мичуринский | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Горюново" | пос. Мичуринский |  | 4 | 12 | 0 | 36
8 | Заводоуковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" ф."Лыбаево-2" 10 кВ ТП №115 | с. Лыбаево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
9 | Заводоуковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" ф."Лыбаево-2" 10 кВ ТП №412 | с. Лыбаево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
10 | Заводоуковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №407 | с. Лыбаево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
11 | Заводоуковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №501 | с. Лыбаево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
12 | Заводоуковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №57 | с. Лыбаево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
13 | Заводоуковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №58 | с. Лыбаево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
14 | Заводоуковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №84 | с. Лыбаево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" | с. Лыбаево |  | 7 | 21 | 0 | 63
Населенные пункты c системой АСУЭ Echelon
15 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Колесниково" ф."Колесниково-2" 10 кВ ТП №148 | с. Колесниково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
16 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Колесниково" ф."Комплекс-2" 10 кВ ТП №175 | с. Колесниково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Колесниково" | с. Колесниково |  | 2 | 6 | 0 | 18
17 | Заводоуковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" ф."Шиликуль" 10 кВ ТП №60 | д. Карасье | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 35/10 кВ "Лыбаево" | д. Карасье |  | 1 | 3 | 0 | 9
18 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Дроново" ф."Хорзово" 10 кВ ТП №208 | с. Першино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
19 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Дроново" ф."Хорзово" 10 кВ ТП №403 | с. Першино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Дроново" | с. Першино |  | 2 | 6 | 0 | 18
20 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №018 | с. Шестаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
21 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №108 | с. Шестаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
22 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №127 | с. Шестаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
23 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №162 | с. Шестаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
24 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №203 | с. Шестаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
25 | Заводоуковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №481 | с. Шестаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Боровинка" | с. Шестаково |  | 6 | 18 | 0 | 54
26 | Заводоуковский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Заводоуковск" ф."Сельэнерго" 10 кВ ТП №513 | с. Яковлево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 220/110/10 кВ "Заводоуковск" | с. Яковлево |  | 1 | 3 | 0 | 9
Итого: Заводоуковский РЭС |  |  |  |  | 26 | 78 | 0 | 225
Омутинский РЭС
Населенные пункты c системой АСУЭ Echelon
1 | Омутинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Омутинка" ф."Горьковский" 10 кВ ТП №537 | д. Кашевская | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Омутинка" | д. Кашевская |  | 1 | 3 | 0 | 9
2 | Омутинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Омутинка" ф."Омутинский" 10 кВ ТП №404 | с. Большой Краснояр | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Омутинка" | с. Большой Краснояр |  | 1 | 3 | 0 | 9
3 | Омутинский РЭС | ПС 35/10 кВ "Ситниково" ф."Журавли" 10 кВ КТП №667 | с. Журавли | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 35/10 кВ "Ситниково" | с. Журавли |  | 1 | 3 | 0 | 9
4 | Омутинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Омутинка" ф."Прогрес 1" 10 кВ ТП №707 | с. Омутинское | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
5 | Омутинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Омутинка" ф."Прогрес 1" 10 кВ ТП №501 | с. Омутинское | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Омутинка" | с. Омутинское |  | 2 | 6 | 0 | 18
6 | Омутинский РЭС | ПС 35/10 кВ "Ситниково" ф."Дмитриево" 10 кВ ТП №561 | с. Ситниково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 35/10 кВ "Ситниково" | с. Ситниково |  | 1 | 3 | 0 | 9
Итого: Омутинский РЭС |  |  |  |  | 6 | 18 | 0 | 54
Упоровский РЭС
1 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Пушкарёво" 10 кВ ТП №094 | с. Ингалинское | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
2 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Ингалинка" 10 кВ ТП №325 | с. Ингалинское | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
3 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Ингалинка" 10 кВ ТП №327 | с. Ингалинское | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
4 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Ингалинка" 10 кВ ТП №512 | с. Ингалинское | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" | с. Ингалинское |  | 4 | 12 | 0 | 36
5 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №277 | с. Коркино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
6 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №296 | с. Коркино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
7 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №336 | с. Коркино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
8 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №372 | с. Коркино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
9 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №504 | с. Коркино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 35/10 кВ "Коркино" | с. Коркино |  | 5 | 15 | 0 | 45
Населенные пункты c системой АСУЭ Echelon
10 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Масали" ф. "Дубровное" 10 кВ ТП №378 | д. Видонова | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 35/10 кВ "Масали" | д. Видонова |  | 1 | 3 | 0 | 9
11 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Ингалинка" 10 кВ ТП №323 | д. Нифаки | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" | д. Нифаки |  | 1 | 3 | 0 | 9
12 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Комплекс" 10 кВ ТП №316 | с. Липиха | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
13 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Комплекс" 10 кВ ТП №559 | с. Липиха | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" | с. Липиха |  | 2 | 6 | 0 | 18
14 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Пяткова" ф. "Киселево" 10 кВ ТП №503 | с. Пяткова | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Пяткова" | с. Пяткова |  | 1 | 3 | 0 | 9
15 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Упорово" ф. "Молзавод" 10 кВ ТП №530 | с. Упорово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
16 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Упорово" ф. "Молзавод" 10 кВ ТП №087 | с. Упорово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 35/10 кВ "Упорово" | с. Упорово |  | 2 | 6 | 0 | 18
Итого: Упоровский РЭС |  |  |  |  | 16 | 48 | 0 | 144
Юргинский РЭС
1 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Бельховка" 10 кВ ТП №918 | д. Бельховка | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" | д. Бельховка |  | 1 | 3 | 0 | 9
2 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №117 | д. Володино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
3 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №159 | д. Володино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
4 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №951 | д. Володино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
5 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №952 | д. Володино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
6 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №954 | д. Володино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" | д. Володино |  | 5 | 15 | 0 | 45
7 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Л-Юрга" 10 кВ ТП №020 | д. Заворуево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" | д. Заворуево |  | 1 | 3 | 0 | 9
8 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Л-Юрга" 10 кВ ТП №161 | д. Заозерная | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
9 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Л-Юрга" 10 кВ ТП №207 | д. Заозерная | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
10 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Л-Юрга" 10 кВ ТП №963 | д. Заозерная | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" | д. Заозерная |  | 3 | 9 | 0 | 27
11 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Володина" 10 кВ ТП №955 | д. Маркелово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" | д. Маркелово |  | 1 | 3 | 0 | 9
12 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Шипаково" ф."Шипаково" 10 кВ ТП №960 | д. Некрасова | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Шипаково" | д. Некрасова |  | 1 | 3 | 0 | 99
13 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Некрасово" 10 кВ ТП №218 | д. Палецкая | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
14 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Некрасово" 10 кВ ТП №219 | д. Палецкая | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
15 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" ф."Некрасово" 10 кВ ТП №962 | д. Палецкая | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Юрга" | д. Палецкая |  | 3 | 9 | 0 | 27
16 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Чуманово" 10 кВ ТП №120 | д. Соколово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
17 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Чуманово" 10 кВ ТП №121 | д. Соколово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" | д. Соколово |  | 2 | 6 | 0 | 18
18 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Шипаково" ф."Шипаково" 10 кВ ТП №061 | д. Шипаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
19 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Шипаково" ф."Шипаково" 10 кВ ТП №068 | д. Шипаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
20 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Шипаково" ф."Шипаково" 10 кВ ТП №957 | д. Шипаково | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Шипаково" | д. Шипаково |  | 3 | 9 | 0 | 27
Населенные пункты c системой АСУЭ Echelon
21 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Агарак" 10 кВ ТП №010 | д. Агарак | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
22 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Агарак" 10 кВ ТП №053 | д. Агарак | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
23 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Агарак" 10 кВ ТП №209 | д. Агарак | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" | д. Агарак |  | 3 | 9 | 0 | 27
24 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №002 | д. Бушуево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
25 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №101 | д. Бушуево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
26 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №236 | д. Бушуево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
27 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №237 | д. Бушуево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
28 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №968 | д. Бушуево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
29 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №970 | д. Бушуево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
30 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №971 | д. Бушуево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Зоново" | д. Бушуево |  | 7 | 21 | 0 | 63
31 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Синьга" 10 кВ ТП №972 | с. Зоново | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
32 | Юргинский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зоново" ф."Синьга" 10 кВ ТП №973 | с. Зоново | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Зоново" | с. Зоново |  | 2 | 6 | 0 | 18
33 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Ернякуль" 10 кВ ТП №164 | с. Северо-Плетнёво | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
34 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Ернякуль" 10 кВ ТП №895 | с. Северо-Плетнёво | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
35 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Плетнёво" 10 кВ ТП №204 | с. Северо-Плетнёво | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
36 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Плетнёво" 10 кВ ТП №205 | с. Северо-Плетнёво | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
37 | Юргинский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" ф."Плетнёво" 10 кВ ТП №993 | с. Северо-Плетнёво | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Плетнёво" | с. Северо-Плетнёво |  | 5 | 15 | 0 | 45
Итого: Юргинский РЭС |  |  |  |  | 37 | 111 | 0 | 423
Ялуторовский РЭС
1 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Ивановка" 10 кВ ТП №168 | д. Авазбакеево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
2 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Ивановка" 10 кВ ТП №169 | д. Авазбакеево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
3 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Ивановка" 10 кВ ТП №170 | д. Авазбакеево | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" | д. Авазбакеево |  | 3 | 9 | 0 | 27
4 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Петелино" ф."Коктюль" 10 кВ ТП №301 | д. Каньга | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
5 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Петелино" ф."Коктюль" 10 кВ ТП №318 | д. Каньга | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Петелино" | д. Каньга |  | 2 | 6 | 0 | 18
6 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №159 | д. Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
7 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №160 | д. Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
8 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №163 | д. Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" | д. Красный Яр |  | 3 | 9 | 0 | 27
9 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №329 | д. Криволукская | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
10 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №324 | д. Криволукская | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
11 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №325 | д. Криволукская | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
12 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №327 | д. Криволукская | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Томилово" | д. Криволукская |  | 4 | 12 | 0 | 36
13 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №143 | с. Аслана | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
14 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №144 | с. Аслана | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
15 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №148 | с. Аслана | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
16 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №149 | с. Аслана | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
17 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №154 | с. Аслана | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
18 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №155 | с. Аслана | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" | с. Аслана |  | 6 | 18 | 0 | 54
19 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №177 | с. Осиново | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
20 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №1057 | с. Осиново | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/35/10 кВ "Красный Яр" | с. Осиново |  | 2 | 6 | 0 | 18
Населенные пункты c системой АСУЭ Echelon
21 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Зиново" ф."Сингуль" 10 кВ ТП №1007 | с. Зиново | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Зиново" | с. Зиново |  | 1 | 3 | 0 | 9
22 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Красный Яр" ф."Ивановка" 10 кВ ТП №261 | с. Новоатьялово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Зиново" | с. Новоатьялово |  | 1 | 3 | 0 | 9
23 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Ялуторовская" ф."Памятное" 10 кВ ТП №1006 | с. Памятное | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
24 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Ялуторовская" ф."Памятное" 10 кВ ТП №1202 | с. Памятное | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Ялуторовская" | с. Памятное |  | 2 | 6 | 0 | 18
25 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Петелино" ф."Хохлово" 10 кВ ТП №212 | с. Петелино | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Петелино" | с. Петелино |  | 1 | 3 | 0 | 9
26 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Стеклозавод" ф."Кулики" 10 кВ ТП №192 | с. Ревда | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Стеклозавод" | с. Ревда |  | 1 | 3 | 0 | 9
27 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Петелино" ф."Завод" 10 кВ ТП №250 | с. Хохлово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
28 | Ялуторовский РЭС | ПС 110/10 кВ "Петелино" ф."Завод" 10 кВ ТП №251 | с. Хохлово | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
|  | ПС 110/10 кВ "Петелино" | с. Хохлово |  | 2 | 6 | 0 | 18
Итого: Ялуторовский РЭС |  |  |  |  | 28 | 84 | 0 | 252
Всего: Южное ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети |  |  |  |  | 119 | 357 | 0 | 1098
| ________________________ Д.О. Пядухов | [8 empty] | Таблица 1.3 "Организация систем учета на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ
Ишимского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети"
Абатский РЭС
1 | Абатский | ПС-110/10 Тушнолобово, КТП№291 | Костылёво |  | 1 | 3 | 0 | 6
2 | Абатский | ПС-110/10 Тушнолобово, КТП№292 | Костылёво |  | 1 | 3 | 0 | 6
1 | Абатский РЭС | ПС-110/10 кВ Тушнолобово | Костылёво |  | 2 | 6 | 0 | 12
3 | Абатский | ПС-110/10 Камышенка, КТП№368 | Партизан |  | 1 | 3 | 0 | 6
4 | Абатский | ПС-110/10 Камышенка, КТП№328 | Партизан |  | 1 | 3 | 0 | 6
5 | Абатский | ПС-110/10 Камышенка, КТП№366 | Партизан |  | 1 | 3 | 0 | 6
6 | Абатский | ПС-110/10 Камышенка, КТП№592 | Партизан |  | 1 | 3 | 0 | 6
7 | Абатский | ПС-110/10 Камышенка, КТП№607 | Партизан |  | 1 | 3 | 0 | 6
8 | Абатский | ПС-110/10 Камышенка, КТП№2146 | Партизан |  | 1 | 3 | 0 | 6
2 | Абатский РЭС | ПС-110/10 кВ Камышенка | Партизан |  | 6 | 18 | 0 | 36
9 | Абатский | ПС-110/10 Ощепково, КТП№261 | Яузяк |  | 1 | 3 | 0 | 6
10 | Абатский | ПС-110/10 Ощепково, КТП№303 | Яузяк |  | 1 | 3 | 0 | 6
3 | Абатский РЭС | ПС-110/10 кВ Ощепково | Яузяк |  | 2 | 6 | 0 | 12
11 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№433 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
12 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№283 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
13 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№414 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
14 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№568 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
15 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№584 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
16 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№610 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
17 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№2037 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
18 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№2039 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
19 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№2318 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
20 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№2319 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
21 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№2321 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
22 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№416 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
23 | Абатский | ПС-110/10 Маслянка, КТП№417 | Ленинка |  | 1 | 3 | 0 | 6
4 | Абатский РЭС | ПС-110/10 кВ Маслянка | Ленинка |  | 13 | 39 | 0 | 78
Итого Абатский РЭС |  |  |  |  | 23 | 69 | 0 | 138
Ишимский РЭС
1 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 "Ишим" ф. Ершово 10 кВ КТП № 28 | Ершово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
2 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 "Ишим" ф. Ершово 10 кВ КТП № 54 | Ершово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
3 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 "Ишим" ф. Ершово 10 кВ КТП № 56 | Ершово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
4 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 "Ишим" ф. Ершово 10 кВ КТП № 2052 | Ершово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
5 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 "Ишим" ф. Ершово 10 кВ КТП № 2040 | Ершово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
6 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 "Ишим" ф. Ершово 10 кВ КТП № 2046 | Ершово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
5 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Ишим" | Ершово |  | 6 | 18 | 0 | 36
7 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Памятных" ф. Гагарино 10 кВ КТП №622 | Пахомово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
8 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Памятных" ф. Гагарино 10 кВ КТП №27 | Пахомово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
9 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Памятных" ф. Гагарино 10 кВ КТП №538 | Пахомово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
10 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Памятных" ф. Гагарино 10 кВ КТП №630 | Пахомово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
11 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Памятных" ф. Гагарино 10 кВ КТП №129 | Пахомово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
12 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Памятных" ф. Гагарино 10 кВ КТП №127 | Пахомово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
13 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Памятных" ф. Гагарино 10 кВ КТП № 547 | Пахомово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
6 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Памятных" | Пахомово |  | 7 | 21 | 0 | 42
14 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Колос" ф. Боровое 10 кВ КТП № 2157 | Заворохино |  | 1 | 3 | 0 | 6 | plc, gprs
7 | Ишимский РЭС | ПС 110/10 кВ "Колос" | Заворохино |  | 1 | 3 | 0 | 6
15 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 "Ишим" ф. Ершово 10 кВ КТП № ??? | Мезенка |  | 1 |  | 0 | 6 | plc, gprs | пр.вкл
8 | Ишимский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Ишим" | Мезенка |  | 1 | 0 | 0 | 6
Итого Ишимский РЭС |  |  |  |  | 15 | 42 | 0 | 90
Голышмановский РЭС
1 | Голышмановский РЭС | КТП № 1129 | Медведево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
2 | Голышмановский РЭС | КТП № 1111 | Медведево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
3 | Голышмановский РЭС | КТП № 817 | Медведево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
4 | Голышмановский РЭС | КТП № 691 | Медведево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
5 | Голышмановский РЭС | КТП № 820 | Медведево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
6 | Голышмановский РЭС | КТП № 1329 | Медведево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
9 | Голышмановский РЭС | ПС 110/10 кВ "Земляная" | Медведево |  | 6 | 18 | 0 | 36
7 | Голышмановский РЭС | КТП № 1271 | Бескозобово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
8 | Голышмановский РЭС | КТП № 1281 | Бескозобово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
9 | Голышмановский РЭС | КТП № 1758 | Бескозобово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
10 | Голышмановский РЭС | КТП № 1304 | Бескозобово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
11 | Голышмановский РЭС | КТП № 1247 | Бескозобово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
10 | Голышмановский РЭС | ПС 110/10 кВ "Малышенка" | Бескозобово |  | 5 | 15 | 0 | 30
14 | Голышмановский РЭС | КТП № 1101 | Быстрая |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
11 | Голышмановский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Голышманово" | Быстрая |  | 1 | 3 | 0 | 6
Итого Голышмановский РЭС |  |  |  |  | 12 | 36 | 0 | 72
Аромашевский РЭС
4 | Аромашевский РЭС | КТП 1375 | Аромашево |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
12 | Аромашевский РЭС | ПС 110/10 кВ "Аромашево" | Аромашево |  | 1 | 3 | 0 | 6
Итого Аромашевский РЭС |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 6
Сладковский РЭС
1 | Сладковский РЭС | КТП № 1897 | Красивое |  | 1 | 3 | 0 | 6
2 | Сладковский РЭС | КТП № 1854 | Красивое |  | 1 | 3 | 0 | 6
3 | Сладковский РЭС | КТП № 1837 | Красивое |  | 1 | 3 | 0 | 6
4 | Сладковский РЭС | КТП № 1865 | Красивое |  | 1 | 3 | 0 | 6
5 | Сладковский РЭС | КТП № 1850 | Красивое |  | 1 | 0 | 0 | 6
6 | Сладковский РЭС | КТП № 1823 | Ловцово |  | 1 | 3 | 0 | 6
7 | Сладковский РЭС | КТП № 1938 | Ловцово |  | 1 | 3 | 0 | 6
8 | Сладковский РЭС | КТП № 1978 | Покровка |  | 1 | 3 | 0 | 6
9 | Сладковский РЭС | КТП № 1847 | Покровка |  | 1 | 3 | 0 | 6
10 | Сладковский РЭС | КТП № 1892 | Покровка |  | 1 | 3 | 0 | 6
11 | Сладковский РЭС | КТП № 1848 | Покровка |  | 1 | 3 | 0 | 6
12 | Сладковский РЭС | КТП № 1846 | Покровка |  | 1 | 3 | 0 | 6
13 | Сладковский РЭС | КТП № 1858 | Таволжан |  | 1 | 3 | 0 | 6
14 | Сладковский РЭС | КТП № 1875 | Таволжан |  | 1 | 3 | 0 | 6
15 | Сладковский РЭС | КТП № 1857 | Таволжан |  | 1 | 3 | 0 | 6
16 | Сладковский РЭС | КТП № 1961 | Таволжан |  | 1 | 3 | 0 | 6
17 | Сладковский РЭС | КТП № 1932 | Таволжан |  | 1 | 3 | 0 | 6
13 | Сладковский РЭС | ПС 35/10 кВ "Усово" | Красивое |  | 17 | 48 | 0 | 102
Итого Сладковский РЭС |  |  |  |  | 17 | 48 | 0 | 102
Казанский РЭС
1 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-250№829 | Челюскинцев |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
2 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-100№821 | Челюскинцев |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
6 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-160№931 | Челюскинцев |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
7 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-160№680 | Челюскинцев |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
8 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10КТП-160№828 | Челюскинцев |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
9 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-160№940 | Челюскинцев |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
10 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-100№810 | Челюскинцев |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
14 | Казанский РЭС | ПС 110/10 кВ Челюскинцы | Челюскинцев |  | 7 | 21 | 0 | 42
3 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-100№918 | Долматово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
4 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-63№925 | Долматово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
15 | Казанский РЭС | ПС 110/10 кВ Челюскинцы | Долматово |  | 2 | 6 | 0 | 12
5 | Казанский РЭС | ПС Челюскинцы 110/10 КТП-63№904 | Михайловка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
16 | Казанский РЭС | ПС 110/10 кВ Челюскинцы | Михайловка |  | 1 | 3 | 0 | 6
11 | Казанский РЭС | ПС Ченчерь 110/10 КТП-100№913 | Вознесенка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
12 | Казанский РЭС | ПС Ченчерь 110/10 КТП-63№912 | Вознесенка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
17 | Казанский РЭС | ПС 110/10 кВ Ченчерь | Вознесенка |  | 2 | 6 | 0 | 12
13 | Казанский РЭС | ПС Лариха 110/10 КТП-160№809 | Шагалово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
14 | Казанский РЭС | ПС Лариха 110/10 КТП-63№942 | Шагалово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
18 | Казанский РЭС | ПС 110/10 кВ Лариха | Шагалово |  | 2 | 6 | 0 | 12
15 | Казанский РЭС | ПС Каратаевка 110/10 КТП-63№811 | Каратаевка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
16 | Казанский РЭС | ПС Каратаевка 110/10 КТП-160№2167 | Каратаевка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | gsm
19 | Казанский РЭС | ПС 110/10 кВ Каратаевка | Каратаевка |  | 2 | 6 | 0 | 12
Итого Казанский РЭС |  |  |  |  | 16 | 48 | 0 | 96
Сорокинский РЭС
1 | Сорокинский РЭС Сорокинский участок | ПС 110/10 кВ Пинигино КТП 1404 | дер. Воскресенка |  | 1 |  | 0 | 6 | gsm
20 | Сорокинский РЭС | ПС 110/10 кВ Пинигино | Воскресенка |  | 1 | 0 | 0 | 6
1 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-250 кВА 1699 "Ферма" | Балаганы |  | 1 | 3 | 0 | 6
2 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-160 кВА 2021 "З.ток" | Балаганы |  | 1 | 3 | 0 | 6
3 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-100 кВА 306 "Быт" | Балаганы |  | 1 | 3 | 0 | 6
4 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-160 кВА 396 "Мельница" | Балаганы |  | 1 | 3 | 0 | 6
5 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-160 кВА 2225 "Д.сад" | Балаганы |  | 1 | 3 | 0 | 6
6 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-100 кВА 2023 "Село" | Балаганы |  | 1 | 3 | 0 | 6
21 | Сорокинский РЭС | ПС 110/10 кВ Балаганы | Балаганы |  | 6 | 18 | 0 | 36
3 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-100 кВА 304"Быт" | Чернышево |  | 1 | 3 | 0 | 6
22 | Сорокинский РЭС | ПС 110/10 кВ Балаганы | Чернышево |  | 1 | 3 | 0 | 6
3 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-160 кВА 1697 "Школа" | Заборка |  | 1 | 3 | 0 | 6
4 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-100 кВА 1673 "Магазин" | Заборка |  | 1 | 3 | 0 | 6
5 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-160 кВА 1496 "Магазин" | Заборка |  | 1 | 3 | 0 | 6
6 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-100 кВА 1495 "Село" | Заборка |  | 1 | 3 | 0 | 6
7 | Сорокинский РЭС Викуловский участок | ПС 110/10 кВ Балаганы КТП-160 кВА 1671 "Ферма" | Заборка |  | 1 |  | 0 | 6
23 | Сорокинский РЭС | ПС 110/10 кВ Балаганы | Заборка |  | 5 | 12 | 0 | 30
Итого Сорокинский РЭС |  |  |  |  | 13 | 33 | 0 | 78
Абатский РЭС
Населенные пункты с существующей системой "Эшелон"
1 | Абатский РЭС | ПС 110/10 Банниково КТП №598 | Банниково |  | 1 | 3 | 0 | 6
24 | Абатский РЭС | ПС 110/10 кВ Банниково | Банниково |  | 1 | 3 | 0 | 6
Итого Абатский РЭС |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 6
Аромашевский РЭС
Населенные пункты с существующей системой "Эшелон"
1 | Аромашевский РЭС | КТП б/н | Кротово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
2 | Аромашевский РЭС | КТП 2143 | Кротово |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
25 | Аромашевский РЭС | ПС 110/10 кВ Кротово | Кротово |  | 2 | 6 | 0 | 12
| Аромашевский РЭС | КТП1345 | Юрминка |  | 1 | 3 | 0 | 6 | да
26 | Аромашевский РЭС | ПС 110/10 кВ Аромашево | Юрминка |  | 1 | 3 | 0 | 6
Итого Аромашевский РЭС |  |  |  |  | 3 | 9 | 0 | 18
Казанский РЭС
Населенные пункты с существующей системой "Эшелон"
| Казанский РЭС | ПС Казанка КТП №730 | Травное |  | 1 | 3 | 0 | 6
27 | Казанский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Казанка | Травное |  | 1 | 3 | 0 | 6
Итого Казанский РЭС |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 6
Всего: Ишимское ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети |  |  |  |  | 102 | 294 | 0 | 612
М.П.
Всего: Организация систем учета на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ в филиале ОАО "Тюмееньэнерго" Тюменские распределительные сети (Тобольского ТПО, Южного ТПО и Ишимского ТПО) |  |  |  |  | 332 | 984 | 0 | 2432
Заказчик:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Подрядчик:
по развитию и реализации услуг
ОАО "Тюменьэнерго"