Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31807006943 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети. |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Марков Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: | 09.10.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 23.11.2018 17:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 23.11.2018 17:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Добрый день! 1) Прошу Вас указать, в какое программное обеспечение требуется произвести интеграцию? 2) Прошу Вас указать, имеются ли приборы учета, которые необходимо интегрировать во вновь создаваемую АСКУЭ? Укажите наименование и количество. 3) Согласно пункта 4.5.5 ТЗ требуется предусмотреть установку аппаратов защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений типа ОПН во ВРУ-0,4 кВ КТП 6-10/0,4 кВ, в случае отсутствия данного оборудования. Прошу Вас указать количество ТП, где требуется установка ОПН. 4) Выполняемые работы должны отвечать требованиям ОРЭМ? |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре[1].rtf |
| Текст разъяснения: | Добрый день! 1. В существующий ПК «Энергосфера» и внедряемый ПО «Пирамида-Сети». 2. Данная информация находится в прилагаемых файлах. Если в населенном пункте есть система учета – это указано. Существующие системы учета: ЭШЕЛОН, МИР, Энергомера, Матрица. Типы ПУ указаны в прилагаемом файле «Перечень оборудования…». 3. По всем КТП, согласно количества КТП в ТЗ. Возможно, на некоторых КТП где уже установлена система Энергомера ОПН не потребуются, но так как таких КТП небольшое количество можно считать, что ОПН необходимы на всех КТП. 4. Не требуется. |
| Приложенные к разъяснению документы: |  |

Конец формы