Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31806661175 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ССПД Казанский РЭС - ПС Маслянка с заходами на ПС Ченчерь, ПС Челюскинцы, ПС Менжинка, ПС Сладково, Сладковский РЭС Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596453, Savchenko-YuV@te.ru |
| Контактное лицо: | Савченко Юлия Васильевна |
| Дата публикации извещения: | 20.07.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 06.08.2018 10:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 06.08.2018 10:00 [GMT +5] |

Текст запроса:

|  | Добрый день! 1. В сметной документации по ПС Ченчерь в работах и в проектной документации и спецификации заложено установка контейнера связи (подготовка площадки, перенос оборудования), приобретение контейнера – не заложено в сметную документацию – блок контейнер поставляет заказчик? 2. В сметной документации по ПС Челюскинцы в работах и в проектной документации и спецификации заложено установка контейнера связи (подготовка площадки, перенос оборудования), приобретение контейнера – не заложено в сметную документацию – блок контейнер поставляет заказчик? 3. В сметной документации по ПС Межинка в работах и в проектной документации и спецификации заложено установка контейнера связи (подготовка площадки, перенос оборудования), приобретение контейнера – не заложено в сметную документацию – блок контейнер поставляет заказчик? |
| --- | --- |
| Ответ: |  |

Добрый день! Приобретение контейнера должен будет выполнить Подрядчик. В сметной документации поставка блок контейнера предусмотрена, смотрите ниже ссылки на сметы:

ПС Менжинка

| 19 О | №00000437 КП от 02.09.2016г. ООО "УНИВЕРСАЛ" | Блок-бокс связи 16/111.16-СС.ОЛ ПЗ=1650000,00/1,18/4,28 | шт. | 1 | 326706,8 1650000,00/1,18/4,28 |  |  |  | 326707 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПС Челюскинцы

| 19 О | №00000437 КП от 02.09.2016г. ООО "УНИВЕРСАЛ" | Блок- бокс связи 16/111.16-СС.ОЛ ПЗ=1650000,00/1,18/4,28 | шт. | 1 | 326706,8 1650000,00/1,18/4,28 |  |  |  | 326707 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПС Ченьчерь

| 20 О | №00000437 КП от 02.09.2016г. ООО "УНИВЕРСАЛ" | Блок- бокс связи 16/111.16-СС.ОЛ ПЗ=1650000,00/1,18/4,28 | шт. | 1 | 326706,8 1650000,00/1,18/4,28 |  |  |  | 326707 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Конец формы