## ТЗ 545
Строительство РС 0,4-10 кВ Северного, Южного РЭС (545 группа) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения
№ п/п | Наименование заявителя | Номер договора ТП | Дата договора ТП | № дебитора | Электронный номер договора ТП | Адрес (объект Заявителя) | Точка подключения | Принадлежность | Необходимые мероприятия (СМР) | Наименование объекта |  | Инвентарный номер |  | Максимальная мощность, кВт | СПП-элемент
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1 | Минасян Левон Самвелович | Т13/19/1705-ДТП | 2019-06-05 | 10360549 | 2000081504 | жилого дома, расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, п. Березняки, земельный участок с кадастровым номером, 72:23:0101003:9818 | от опоры №20 ВЛ-0,4кВ ф.Л-4 ТП-10/0,4 кВ №3001 ВЛ-10 кВ ф.Полюс РП-10кВ Юг ПС 110/10 кВ Казарово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 1 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,03 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №20 ф. «Л-4» ТП №3001 н.п. Березняки |  | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
2 | Шабанова Наталья Павловна | Т13/19/0638-ДТП/1 | 2019-06-05 | 10368594 | 2000081508 | жилого дома (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Богандинский, ул. Олимпийская, 30, земельный участок с кадастровым номером 72:17:0101002:2614 | от опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф.Быт-2 ТП-10/0,4 кВ №2032 ВЛ-10 кВ ф.ГФИ ПС 110/10/6 кВ Кыштырла | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 1 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,03 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №6 ф. «Быт-2» ТП №2032 н.п. Богандинский |  | Новый | ЮРЭС | 8 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
3 | Зоренко Ольга Нифантьевна | Т13/19/1708-ДТП | 2019-06-05 | 10369576 | 2000081524 | жилого дома, расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Каменка, ул. Северная, дом 36 | от опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф.Л-1 ТП-10/0,4 кВ №94 ВЛ-10 кВ ф.Каменка ПС 110/10 кВ Кулаково | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 1 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,03 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №8 ф. «Л-1» ТП №94 н.п. Каменка |  | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
4 | Кузьменко Владимир Алексеевич | Т13/19/1665-ДТП | 2019-06-03 | 10359070 | 2000081435 | жилого дома (эл. плита), расположенных по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Степана Третьякова, земельный участок с кадастровым номером 72:23:0101002:6503 | от опоры №9 ВЛ-0,4кВ ф.Л-1 ТП-10/0,4 кВ №2086 ВЛ-10 кВ ф.Дружба ПС 110/10 кВ Казарово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 3 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,08 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №9 ф. «Л-1» ТП №2086 н.п. Патрушева |  | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
5 | Жернаков Сергей Юрьевич | Т13/19/1678-ДТП | 2019-06-03 | 10369549 | 2000081440 | жилого дома (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Николая Сараева, участок № 85 с кадастровым номером 72:17:2209002:694 | от опоры №23 ВЛ-0,4кВ ф.Л-1 ТП-10/0,4 кВ №3285 ВЛ-10 кВ ф.Успенка РП-10 кВ Успенка ПС 110/10 кВ Перевалово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 6 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,18 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №23 ф. «Л-1» ТП №3285 н.п. Успенка |  | Новый | ЮРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
6 | Леу Марина Анатольевна | Т13/19/1681-ДТП | 2019-06-03 | 10359713 | 2000081443 | жилого дома (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: Тюменская область, р-н Тюменский, д. Патрушева, ул. Трактовая, земельный участок с кадастровым номером 72:17:1307002:959 | от опоры №10 ВЛ-0,4кВ ф.Быт-2 ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ ф.Кордон ПС 220/110/10 кВ Ожогино | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 5 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,15 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №10 ф. «Быт-2» ТП №2 н.п. Патрушева |  | Новый | ЮРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
7 | Квасов Кирилл | Т13/19/1719-ДТП | 2019-06-06 | 10368294 | 2000081571 | жилого дома, расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Кулига, ул. Янтарная, земельный участок с кадастровым номером 72:17:0808003:4999 | от опоры вновь сооружаемой ВЛИ-0,4кВ с ТП-10/0,4 кВ (13760) ВЛ-10 кВ ф.Речкино ПС 110/10 кВ Кулаково | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 14 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,4 км) | ВЛ 0,4 кВ от вновь построенной опоры вновь построенной ТП 10/0,4 кВ н.п. Кулига |  | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
8 | Харжевская Алла Викторовна | Т13/19/1723-ДТП | 2019-06-06 | 10369559 | 2000081572 | жилого дома, расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, земельный участок с кадастровым номером 72:17:2209002:1600 | от опоры вновь сооружаемой ВЛИ-0,4кВ (10367300) ТП-10/0,4 кВ №3253 ВЛ-10 кВ ф.Успенка РП-10кВ Успенка ПС 110/10 кВ Перевалово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 5 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,1 км) | ВЛ 0,4 кВ от вновь построенной опоры ТП №3253 н.п. Успенка |  | Новый | ЮРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
9 | Фомин Василий Анатольевич | Т13/19/1731-ДТП | 2019-06-06 | 10369592 | 2000081584 | жилого дома (эл. плита), расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, ТОО «Каменское», земельный участок с кадастровым номером 72:17:0808003:4122 | от опоры вновь сооружаемой ВЛИ-0,4кВ (10368370) ТП-10/0,4 кВ №3254 ВЛ-10 кВ ф.Зырянка ПС 110/10 кВ Перевалово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 9 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,27 км) | ВЛ 0,4 кВ от вновь построенной опоры ТП №3254 н.п. Успенка |  | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
10 | Шатов Николай Николаевич | Т13/19/1744-ДТП | 2019-06-06 | 10360557 | 2000081595 | жилого дома, расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Петра Шестакова, земельный участок 4 с кадастровым номером 72:23:0101003:9768 | от опоры №13 ВЛ-0,4кВ ф.Л-1 от ТП-10/0,4 кВ №2046 ВЛ-10 кВ ф.Казарово ПС 110/10 кВ Казарово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 2 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,05 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №13 ф. «Л-1» ТП №2046 н.п. Тюмень |  | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
11 | Панфилов Валерий Валериевич | Т13/19/1773-ДТП | 2019-06-10 | 10365284 | 2000081655 | жилого дома (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ненецкая. Земельный участок с кадастровым номером 72:23:0102002:8732 | от опоры №35 ВЛ-0,4кВ ф.Л-2 ТП-10/0,4 кВ №3037 ВЛ-10 кВ ф.Новотарманский ПС 110/10 кВ Тарманы | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 6 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,17 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №35 ф. «Л-2» ТП №3037 н.п. Тюмень |  | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
12 | Духовная Людмила Ивановна | Т13/19/1759-ДТП | 2019-06-10 | 10369528 | 2000081685 | жилого дома (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, на 16 км автодороги Тюмень-Салаирка, земельный участок с кадастровым номером 72:17:1706012:389 | от ВЛ-10кВ ф.Решетниково ПС 110/10 кВ Молчаново | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 5 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,13 км) установка опор 10кВ ( 3 шт), монтаж провода 10кВ (0,1 км), установка ТП-10/0,4 кВ мощностью 160кВА | ВЛ 10/0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ, 160 кВА ВЛ-10кВ ф. Решетниково ПС 110/10 кВ Молчаново | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. ф. Решетниково ПС 110/10 кВ Молчаново в сторону проектируемой КТП 10/0,4 кВ | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
[11 empty] | КТП 10/0,4 кВ с тра-ром 160 кВА н.п. на 16 км автодороги Тюмень-Салаирка | Новый
[11 empty] | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ н.п. на 16 км автодороги Тюмень-Салаирка | Новый
13 | Шенин Владимир Викторович | Т13/19/1775-ДТП | 2019-06-07 | 10369618 | 2000081632 | жилого дома (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, земельный участок с кадастровым номером 72:17:2209002:1488 | от опоры вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ ()10368243 с ТП-10/0,4 кВ (10367460) ВЛ-10 кВ ф.Успенка РП-10кВ Успенка ПС 110/10 кВ Перевалово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 7 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,15 км) | ВЛ 0,4 кВ от вновь построенной опоры вновь построенной ТП 10/0,4 кВ н.п. Успенка |  | Новый | ЮРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
14 | Костенев Евгений Георгиевич | Т13/19/1777-ДТП | 2019-06-07 | 10366490 | 2000081634 | жилого дома, расположенных по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Кулибина, земельный участок 114 с кадастровым номером 72:23:0112002:244 | от опоры №42 ВЛ-0,4кВ ф.Л-2 ТП-10/0,4 кВ №184 ВЛ-10 кВ ф.Яр ПС 110/10 кВ Тарманы | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 4 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,1 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №42 ф. «Л-2» ТП №184 н.п. Тюмень |  | Новый | СРЭС | 15 | NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
Главный бухгалтер- начальник
отдела бухгалтерского и налогового
учета и отчетности ______________________ Т.В. Лазарева
Заместитель начальника
службы эксплуатации и ремонта РС _______________________ Н.Н. Малахов
Начальник УИиКС _______________________ А.Г. Осипов
Начальник СТПиВК _______________________ Р.С. Бойчук
Note on Q2: Автор: справочник СПП-элементов на втором листе

## Справочник СПП элементов
СПП-элемент
NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
NS3300.VL.0026 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3300.VL.0027 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3300.VL.0016 - Реконстр-ия УпрТРС для всех категорий присоединения
NS3400.VL.0005 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3400.VL.0004 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3400.VL.0012 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3400.VL.0018 - Реконстр-ия ЮжТПО для всех категорий присоединения
NS3500.VL.0004 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3500.VL.0019 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3500.VL.0020 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3500.VL.0025 - Реконстр-ия ИшТПО для всех категорий присоединения
NS3600.VL.0001 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3600.VL.0007 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3600.VL.0008 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3600.VL.0005 - Реконстр-ия ТобТПО для всех категорий присоединения

## ТЗ 546
Строительство РС 0,4-10 кВ Северного, Южного РЭС (546 группа) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения
№ п/п | Наименование заявителя | Номер договора ТП | Дата договора ТП | № дебитора | Электронный номер договора ТП | Адрес (объект Заявителя) | Точка подключения | Принадлежность | Необходимые мероприятия (СМР) | Наименование объекта |  | Инвентарный номер |  | Максимальная мощность, кВт | СПП-элемент
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1 | Афанасьев Сергей Викторович | Т13/19/1710-ДТП | 2019-06-06 | 10369432 | 2000081475 | нежилое строение (комплекс придорожного сервиса) на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1301001:747, расположенное по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Московский, ул. Бурлаки, земельный участок №799 относящийся к категории земель населенных пунктов и имеющий разрешенное использование: для строительства нежилых строений (комплекс придорожного сервиса) | от ВЛ-10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 10кВ ( 1 шт), монтаж провода 10кВ (0,03 км), монтаж кабеля марки ААБл 3х50 мм методом ГНБ 10кВ (0,1 км), установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором на 160 кВА (1 шт), разработка грунта (8 м3) | ЛЭП-10/0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, 100 кВА ВЛ-10 кВ ф. Московский ПС 110 кВ Утяшево | ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ ф. Московский ПС 110 кВ Утяшево в сторону проектируемой КТП 10/0,4 кВ | Новый | ЮРЭС | 150 | NS3300.VL.0026 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
[11 empty] | Кабель силовой КЛ-10 кВ от проектируемой отпайки ВЛ-10кВ ф. Московский ПС 110 кВ Утяшево в сторону проектируемой КТП 10/0,4 кВ | Новый
[11 empty] | КТП 10/0,4 кВ с тра-ром 160 кВА н.п. Московский | Новый
2 | Крейса Александр Иванович | Т13/19/0993-ДТП | 2019-06-11 | 10368929 | 2000081700 | жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1105002:3618, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тюменская область, г. Тюмень, район с. Луговое | Урегулирование отношений с ООО «РЭНК» по строительству участка новой ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Луговая (отпайка на ТП-10/0,4кВ №1490 ООО «РЭНК») ПС-6/10кВ 21 Т-Метелево | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 10кВ ( 11 шт), монтаж провода 10кВ (0,5 км), установка КТП-10/0,4 кВ с трансформатором на 25 кВА | ВЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ, 25кВА ВЛ-10кВ ф. Луговая (отпайка на ТП-10/0,4кВ №1490 ООО «РЭНК») ПС-6/10кВ 21 Т-Метелево | ВЛ-10кВ от ф. Луговая (отпайка на ТП-10/0,4кВ №1490 ООО «РЭНК») ПС-6/10кВ 21 Т-Метелево в сторону проектируемой КТП 10/0,4 кВ | Новый | СРЭС | 20 | NS3300.VL.0026 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
[11 empty] | КТП 10/0,4 кВ с тра-ром 25 кВА н.п. Луговое | Новый
Главный бухгалтер- начальник
отдела бухгалтерского и налогового
учета и отчетности ______________________ Т.В. Лазарева
Заместитель начальника
службы эксплуатации и ремонта РС _______________________ Н.Н. Малахов
Начальник УИиКС _______________________ А.Г. Осипов
Начальник СТПиВК _______________________ Р.С. Бойчук
Note on Q2: Автор: справочник СПП-элементов на втором листе