Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на капитальный ремонт ВОЛС АБК СевЭС - ПАО "Ростелеком" для филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Просим разъяснить необходимость обеспечения подъезда транспорта к опорам ВЛ, на которых размещаются соединительные муфты, согласно п.4.4.Технического задания. |  |

Ответ:

П.4.4 технического задания соответствует п.2.5.200 ПУЭ (7 издание), к нашему титулу имеет отношение в части того, что участнику необходимо муфты и информационные знаки устанавливать в соответствии с требованиями данного пункта. А так же к опорам ВЛ, на которых размещаются соединительные муфты, участнику необходимо обеспечить (на время выполнения работ) подъезд своего транспорта для  работы с оптическим кабелем (сварка ОВ и проведение измерений).