Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения Договора на поставку приборов для СИиЗП филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
Вопрос:
Добрый день! Возможно ли Вам предложить вместо АИМ-90А прибор АИМ-90Ц?
Ответ: 

Не возможно, поскольку прибор АИМ 90-Ц не обладает необходимым набор характеристик и функций указанным в Техническом задании. 
