| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 04.10.2017 12:24 |
| --- | --- |
| Уточните исполнение и привод на Выключатель автоматический А3794С Iнр 250А МТЗ-312А ТО750. По опросному листу №18 прошу уточнить автомат стационарный с ручным приводом зачем напряжение э/магнитного привода ? По опросному листу №20 стационарный с ручным приводом ,тоже самое зачем напряжение э/магнитного привода 380В, и в схеме 341110, нет независимого расцепителя 380В и нулевого расцепителя тоже нет. По опросному листу № 21 автомат на 630А или на 1000А ? Прошу прислать уточнение |  |
| Прочитать ответ: | 05.10.2017 12:17 |
| Позиция 15. Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС - Выключатель автоматический А3794С 250А – Опросный лист в прилагаемом файле. Позиция 16. Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС - Выключатель автоматический А3794С 400А – Опросный лист в прилагаемом файле. Позиция 30 Тюменское ТПО - Опросный лист №18 – Выключатель автоматический А3794С 400А - напряжение электромагнитного привода отмечено ошибочно. Позиция 38. Южное ТПО - Опросный лист №20 - Выключатель автоматический ВА 55-41 630А напряжение электромагнитного привода отмечено ошибочно, исполнение по опросному листу. Позиция 30 Ишимское ТПО - Опросный лист № 21 - Выключатель автоматический ВА 55-41 необходим на 630А Скачать файл Опросный лист А3794С 250А_ Урай ЭС поз.15.pdf (41 КБ) Скачать файл Опросный лист А3794С 400А_ Урай ЭС поз.16.pdf (41 КБ) |  |