| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31704654363 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 23.01.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Петелинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ, установка КРУН-6 с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА) для филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. (51316) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 17.01.2017 17:03 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Просим внести ясность: Какова протяженность реконструируемого участка ВЛ 110 кВ по данному титулу. Разъяснения: Необходимо выполнить замену одной опоры (конечной) возле ПС Петелинская |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 17.01.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 23.01.2017 |