Номер извещения: 31807126083

Наименование процедуры: Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования РС 0,4-10 кВ Управления ТРС и Тобольского территориально - производственного отделения филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Вопрос:

В связи с отсутствием географических привязок объектов капитального ремонта и невозможностью их обследования в натуре, прошу вас сообщить следующие данные:

- транспортная схема с указанием протяженности проездов от дорог общего пользования (расчет объема отчистки от снега, поросли, намораживания проездов, расстояния до полигонов захоронения и последующей утилизации отходов);

- расчет количества отходов и их паспорта;

- уточнить условия пр-ва работ:

∙ возможность отключения на весь период ремонта или с включением ВЛ на ночь;

∙ наличие усложняющих факторов ведущих к увеличению сроков проведения работ, а именно: выполнение работ по просеке, по болоту, по пахотным землям, в стесненных условиях, в застроенной местности, наличие заборов;

∙ подходы к ПС;

∙ наличие коммуникаций вблизи действующих ВЛ.

Ответ:

Добрый день.

- В Техническом задании (Приложение №1 к Конкурсной документации) указано расстояние от РЭС до места выполнения работ с указанием типа и наличия дорожного покрытия (при необходимости готовы предоставить схемы заездов по конкретным объектам).

- В каждом техническом задании учтен вывоз отходов на полигон ТБО с указанием расстояния (количество и тип отходов рассчитывается в соответствии с заменяемым оборудованием).

- Условия производства работ:

Усложняющие условия и факторы производства работ (болотистая местность, просека, вспаханное поле или населенный пункт) указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Конкурсной документации).

Отключение на весь период ремонта или включение на ночь зависит от режимной обстановки, которая сложится при проведении ремонта.