Конкурс (тендер) № 50700
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов 1Т, 2Т ПС 110/10 Бобровская и 2Т ПС 110/35/6 Скважина филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (вскрытие конвертов 02.11.2016 в 16:00)

Вопрос:; 01.11.2016 17:13. Добрый день! Просим дать разъяснение по пункту №6 раздела № 9 Прочие условия Приложения 1 к конкурсной документации Техническое задание: 1. Необходимо ли предоставить документы, подтверждающие квалификацию шеф-инженера на проведение работ по замене ПУ РПН и какие именно?. Ответ:; 02.11.2016 08:13. Участнику конкурса предоставление документов, подтверждающих квалификацию шеф-инженера не требуется. Обращаем внимание, что при выполнении работ в рамках исполнения обязательство по договору заключаемому по результатам конкурса, подрядной организацией необходимо будет предоставить на привлекаемого шеф-инженера сертификат или удостоверение о прохождении обучения по работе с переключающим устройством типа РС-9..