Александр Геннадьевич Дряхлов (Филиал ОАО..., № 102374) Новые сообщения: 32 11.11.2013 12 09 (время московское) Выйти.

Личный кабинет Торговая площадка Участники системы.

B2B-MRSK > Торговая площадка > Открытые конкурсы (тендеры) > Конкурс (тендер) № 37343; ENG. Пожалуйста, оставьте отзыв о Системе — нам очень важно Ваше мнение!; # Конкурс (тендер) № 37343 (вскрытие конвертов 15.11.2013 в 12:00) Ваш ответ успешно сохранен. Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 5 Статистика посещений История изменений. Добавить информацию Добрый день. Приобретение и доставка оборудования и материалов осуществляется силами и за счет средств Подрядной организации... Вопрос: [Исправить ответ]; 08.11.2013 14:10. Добрый день! В спецификации оборудования (РД) по конкурсу реконструкция ВЛ 110 кВ Белоярская-Перегребное указан трос грозозащитный МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р в кол-ве км/т 86/42,5, а в технических требованиях к оборудованию (в опроснике) указан трос грозозащитный ГТК 20-0/50-9,1/60 в кол-ве кг/км 333 ?. Прошу уточнить какой все таки Тип и количество принимать?. Прочитать ответ:; Дряхлов Александр Геннадьевич 11.11.2013 12:02. Добрый день. Принять трос грозозащитный МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р в кол-ве км/т 43,9/21,69... Вопрос: [Исправить ответ]; 08.11.2013 16:13. Просим вас предоставить сметную документацию. Прочитать ответ:; Дряхлов Александр Геннадьевич 11.11.2013 12:09. Предоставление сметной документации не предусмотрено условиями проведения конкурса. За основу расчета необходимо принять приложение 1 к проекту договора (Приложение 1 к Конкурсной документации)....