| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31807084602 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 12.11.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (1097550) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 09.11.2018 08:59 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Уважаемый Заказчик! П.п.2.1. План-Задания, поз. 30 предусмотрена прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей в объеме – 6000 м, однако поз. 32 указан объем по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6мм2 в количестве 60 м. Просим дать разъяснения по корректности указанных объемов работ. Разъяснения: В связи с технической ошибкой, внесены изменения в п.п. 2.1. План-задания в поз. 30. Смотрите в прикреплённом файле к ответу. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 09.11.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: |  |